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第一章 招标公告

	项目概况

金乡县人民医院医用耗材采购项目（第二批）的潜在供应商应通过邮箱获取采购文件，并于2026年10月14日上午9时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：BGZL2026-021

项目名称：金乡县人民医院医用耗材采购项目（第二批）

最高限价：见目录表内各单项耗材控制价。

采购需求：本项目共分24个包，各包可兼投兼中，具体详见第五章 采购内容与技术要求。

合同履行期限：合同签订之日起2年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《山东省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，本项目在评审中给予小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位10%的价格扣除优惠。小微企业必须出具《中小企业声明函》；监狱企业必须出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须出具残疾人福利性单位声明函。小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位只享受其中一种价格扣除优惠。
2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须是在中国境内注册的具有独立法人资格，供应商需按照济财采〔2022〕14号《关于全面推行政府采购供应商法定资格证明材料告知承诺制的通知》的规定提供《供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书》（格式见附件）。

（2）具备有效的营业执照。

（3）法定代表人身份证及法人证明或法人授权委托书及委托代理人身份证。

（4）所投产品属医疗器械的，供应商必须具有医疗器械经营许可证或备案凭证（生产企业提供医疗器械生产许可证）。

（5）所投产品属医疗器械的，必须具有产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

（6）如有涉及国家规定的特殊行业的特许经营许可的，须提供相关证明或证书，如：消毒产品安全评价报告、卫生许可证等。

（7）参加采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。

（8）供应商没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。供应商主体在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录中，未被列入严重失信主体名单和经营异常。供应商主体在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询结果网页打印页。

（9）一个供应商只能提交一个投标文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人。

②母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

③均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

（10）本项目不接受任何形式的联合体投标。

三、获取采购文件

时间：本项目1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、23包报名不足3家，延长1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、23包报名时间至2026年9月16日下午17时00分（北京时间，节假日除外），其余包报名时间不延长。
方式：本次采购须通过邮件报名。邮件内容为（1）项目名称、项目编号、包号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱；（2）营业执照、法定代表人身份证及法人证明或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证的扫描件；（3）标书工本费汇款底单（开户单位：山东百舸争流招标有限公司，开户银行：中国银行济南汉峪金谷支行，开户账号：242945357989）。凡有意参加本次采购活动的供应商请按邮件内容要求并加盖相应公章发送至山东百舸争流招标有限公司邮箱283232851@qq.com，邮件名称命名为“金乡县人民医院医用耗材采购项目（第二批）-包号-报名-投标单位名称”。不按规定报名者无效。采购文件售出不退。报名时的资料查验不代表最终资格资质的通过或合格。
售价：200元/包

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年10月14日上午9点30分（北京时间）

递交地点：山东省金乡县人民医院医技楼五楼会议室

2.开标时间：2026年10月14日上午9点30分（北京时间）

开标地点：山东省金乡县人民医院医技楼五楼会议室
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：本项目在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）和金乡县人民医院网站（https://www.sdjxrmyy.com./f）发布。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：金乡县人民医院

地址：金乡县开元大道7号

联系人：李主任

联系电话：0537-3600291

2.采购代理机构信息

名称：山东百舸争流招标有限公司

地址：山东省济南市高新区凤凰路与龙奥北路交汇处汉峪光年2号楼2105

联系方式：16653177026
3.项目联系方式

项目联系人：袁建军

电话：16653177026

发布人：山东百舸争流招标有限公司

发布时间：2026年9月9日

第二章 供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	金乡县人民医院

	2
	采购代理机构
	山东百舸争流招标有限公司

	3
	配送地点
	严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

	4
	控制价
	本项目控制总价：1403976.16元。各包控制价见目录表内各单项耗材控制价。供应商投标报价不得超出控制价，凡供应商的投标报价超出预算的，该供应商的投标文件不能通过响应性评审。

	5
	资金来源及比例
	非财政性资金100%

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	采购范围
	详见第五章 采购内容与技术要求。

	8
	配送时间
	接到甲方通知后3日内到货，紧急情况下（临床急需），4小时内到货，需提供24小时紧急服务（具体供货产品、数量以甲方通知为准，据实结算）。

	9
	质量标准
	合格，符合国家或行业相关合格标准。

	10
	是否接受联合体投标
	不接受

	11
	踏勘现场
	不组织，供应商可自行踏勘现场，须提前与采购人联系。

	12
	投标预备会
	不召开

	13
	费用承担
	供应商准备和参加报价活动发生的费用自理。

	14
	语言文字
	采购文件、投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

	15
	计量单位
	所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

	16
	转让和分包
	未经采购人同意，本项目不得转让和分包。

	17
	投标有效期
	报价之日起90日

	18
	投标文件递交时间
	2026年10月14日上午8时30分至9时30分

	19
	投标文件递交地点
	山东省金乡县人民医院医技楼五楼会议室

	20
	开标时间
	2026年10月14日上午9时30分

	21
	开标地点
	山东省金乡县人民医院医技楼五楼会议室

	22
	投标文件份数
	纸质投标文件一式6份（其中正本1份、副本5份），电子文件1份（此电子文件为签字盖章完毕的正本投标文件的pdf扫描文件，单独密封，U盘存储），无论中标与否，投标文件及资料不予退还。

	23
	计价方法
	固定单价，据实结算。

	24
	投标保证金
	无

	25
	投标保证金缴纳截止时间
	同开标截止时间

	26
	招标代理机构银行账户信息
	开户单位：山东百舸争流招标有限公司

开户银行：中国银行济南汉峪金谷支行

开户账号：242945357989

	27
	标的所属行业
	卫生材料及医药用品制造

	28
	确定核心产品
	详见第五章 采购内容与技术要求。

	29
	同一品牌说明
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照报价最低的投标单位获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	30
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间15日前

	31
	供应商确认收到采购文件澄清时间
	采购文件澄清发出后24小时以内

	32
	供应商确认收到采购文件修改时间
	采购文件修改发出后24小时以内

	33
	偏离
	不允许实质性偏离

	34
	构成投标文件其他资料
	投标文件的修改、澄清文件及有关问题的说明

	35
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数组成。

评审专家确定方式：在专家库中随机邀请。

	36
	定标方式
	评标委员会推荐3名中标候选人。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。首先取第一候选人作为中标人，若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	37
	评标方法
	综合评标法

	38
	履约保证金
	无

	39
	付款方式
	本项目采购的货物非一次性供货，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷情况下，遵循甲方医用耗材付款方式，根据甲方要货计划按批次供应，按实际消耗量乘以中标单价结算。

	40
	质保期
	遵循国家或行业产品相关质保标准。

	41
	投标文件签字或盖章要求
	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，加盖公章并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。否则其投标文件作无效投标处理。

	42
	小型、微型企业
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

	43
	监狱企业
	监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。具体采购项目评审时，监狱企业报价给予10%的价格扣除优惠。监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受价格扣除政策。

	44
	残疾人福利性单位
	残疾人福利性单位给予10%的价格扣除优惠。依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，属于残疾人福利性单位的需提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受价格扣除政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

	45
	强制采购和优先采购
	1、本项目根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁财采〔2023〕1号）等有关节能、环保的政策执行。

2、本项目所称节能产品，是指根据《财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，列入“节能产品政府采购品目清单”内的产品，具有《中国节能产品认证证书》，且证书在有效时间之内（以投标截止时间为准）。

《节能产品政府采购品目清单》中的产品有效时间，以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

3、本项目所称环境标志产品，是指根据《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）规定，列入“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，具有《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效时间之内（以投标截止时间为准）。《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品有效时间，以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

4、拟采购的产品属于节能产品（环境标志产品）政府采购品目清单范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品（环境标志产品）认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。

据《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁财采〔2023〕1号）规定，采用最低评标价法评审的项目，给予5%的价格扣除；采用综合评分法评审的项目，在价格评审项及技术评审项中分别给予价格评审总分值、技术评审总分值5%的优惠。执行政府采购政策对投标报价进行扣除后的评标价格仅用于评标过程的报价得分计算或评标价格的比较，不作为最终的中标价格。

响应文件中需提供优先节能产品（环境标志产品）明细表，并符合制表要求，同时附所投节能产品（环境标志产品）认证证书扫描件，并加盖供应商电子签章，否则不予价格扣除或价格、技术加分。

5、拟采购的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件必须提供强制节能产品明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品认证证书扫描件，并加盖供应商电子签章，否则按无效报价处理。

6、所附证书处于暂停、注销等异常状态的，为无效证书。

注：①同一产品既属于节能产品又属于环境标志产品的，不重复加分或价格扣除；②若同一合同包内的节能（非强制）、环境标志产品仅是构成投报产品的部件、组件或零件的，则不给予加分或价格扣除。

	46
	落实本国产品标准及相关政策
	依据《山东省财政厅 山东省工业和信息化厅关于在政府采购中落实本国产品标准及相关政策的通知》（鲁财采〔2026〕4号）相关规定，政府采购活动中依法对本国产品给予价格评审优惠：

一、政策要求
（一）同时符合下列条件的产品，可认定为本国产品：

1.在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内，通过制造、加工或组装等工序，实现从原材料、组件到成品的属性改变。属性改变指产生具有新名称、特征（用途）的全新产品，不包括贴牌、简单喷涂等细微操作。

2.中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

3.特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。在财政部会同有关部门分产品制定的境内生产组件成本占比及特定产品关键组件、关键工序等具体标准正式实施前，仅符合前款第1项条件的产品，在政府采购活动中视同本国产品，待国家具体标准出台后从其规定。

（二）本国产品标准适用于政府采购货物项目，以及服务项目中涉及的货物，具体按照《政府采购品目分类目录》执行。下列产品不适用本国产品标准：房屋和构筑物；文物、陈列品、图书、档案；特种动植物；农林牧渔初级产品；矿与矿物；电力、燃气、热力、水；食品、饮料及烟草原料；无形资产。无论采购项目是否接受进口产品投标，凡采购标的属于上述适用范围内的货物，均应执行本国产品标准相关要求。

二、评审政策要求
（一）价格扣除适用情形。政府采购活动中，同时有本国产品与非本国产品（含进口产品及不满足“境内生产”条件的其他产品）参与竞争的，对本国产品的报价依法给予20%的价格扣除，以扣除后的价格参与评审；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，不执行价格扣除。

（二）多产品项目的优惠计算。采购项目或采购包包含多种产品时，供应商提供的本国产品成本占其全部产品成本比例达到80%及以上，可对其全部产品总报价给予20%的价格扣除；未达80%的，不予价格扣除。
（三）政策叠加适用规则。非专门面向中小企业的采购项目，供应商符合中小企业条件并提供本国产品的，应按照相关规定同时享受支持本国产品和支持中小企业的价格评审优惠。各项价格扣除均在供应商原始报价基础上累计计算，并以扣除后最终价格参与评审。

供应商须对其提供的适用范围内的产品提交加盖供应商电子签章的《关于符合本国产品标准的声明函》或国家规定的其他证明材料并随中标（成交）结果公告，同步公开供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》或相关证明文件，主动接受社会监督。

三、争议处理

（一）评审委员会（评审小组）应对《关于符合本国产品标准的声明函》进行形式与逻辑审查。对内容不清、前后矛盾或存在错误的，应依法要求澄清说明；澄清后仍不符合要求的，《声明函》无效，相关产品不得享受政策优惠。

（二）在投诉处理或监督检查中，对产品生产地的认定应综合采购合同、生产加工记录、法定标注的厂址信息等材料进行判断。供应商及制造商对其产品符合本国产品标准负有举证责任，应提供成本核算表、生产记录、关键组件证明等材料；未按要求提供或材料不充分的，不得享受政策支持。

（三）各级财政部门应畅通供应商投诉、举报渠道，依法高效处理涉及本国产品标准的争议事项。对需要专业技术判断的问题，应及时商请同级工业和信息化等部门或委托专业机构进行核实鉴定，确保认定结论科学公正。

	47
	异常低价的说明
	根据财库〔2026〕2号文财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序；

1、投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审核供应商投标报价平均值×50%。
2、投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%。

3、投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%。

4、评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	48
	知识产权
	供应商须保证在服务期间不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

	49
	供应商提报虚假材料应承担的责任
	1、供应商必须对其投标文件中提供各种资料真实性负责。在评标过程中，如有发现供应商有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格。定标后，采购人有可能对中标供应商投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标供应商是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标供应商资格。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

2、供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由有关部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	50
	不良行为记录释义
	以行业主管部门发布的通告为准。

	51
	是否实行电子程序评标
	否

	52
	重新招标的其他情形
	除供应商须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。

	53
	同义词语
	构成采购文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在采购、投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

	54
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政府采购行政监督部门依法实施的监督。

	55
	其他
	1、本项目须按既定的进度供货，除遇不可抗力因素外，其余任何情况不允许停止供货，否则采购人有权按照国家相关规定及合同约定对供货单位进行处罚。因政策性原因造成的停供所产生的费用及损失由中标供应商自理，采购人不提供任何方式的补偿。

2、在项目招投标、实施阶段发现企业有违法转包、分包，出借、挂靠资质等以上行为，已完成的供货不予以结算，无条件清除出场，并上报主管部门按国家相关规定进行处理。

3、如本项目发布澄清、补充、修改信息，将在中国采购与招标网进行公告。公告自发布之日起即视为通知到潜在供应商。

	56
	中标服务费
	中标供应商在签订合同前，按国家计委计价格（2002）1980、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格（2003）857号文件规定的57.67%（按本采购文件“第五章 采购内容与技术要求”约定预估采购数量的中标总金额计算）向山东百舸争流招标有限公司交纳中标服务费。

	57
	解释权
	采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释。除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知前附表、供应商须知、商务须知、采购内容与服务要求、评审前附表、评审方法步骤及标准、投标文件格式、附件、合同格式、在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准。同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


第三章 供应商须知

一、总则

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关法律法规编制，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.采购人

系指金乡县人民医院

2.采购代理机构

系指山东百舸争流招标有限公司

3.项目的资金来源和落实情况

详见第二章 供应商须知前附表。

4.招标范围、供货期和质量标准

详见第二章 供应商须知前附表。

5.供应商资格要求

5.1供应商应具备承担本项目资质条件

（1）资质要求：详见第一章 招标公告

（2）其他要求：详见第二章 供应商须知前附表。

5.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标报价或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标报价或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（8）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的投标文件相互混装；

（13）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（14）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.货物、服务的定义

6.1“货物”是指供应商制造或组织符合采购文件要求，提供的货物必须是其合法生产或经营的符合国家有关标准要求，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

6.2“服务”是指除货物以外的其他政府采购对象，包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务，供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

6.3政府采购优先采购自主创新产品、节能产品和环境标志产品。自主创新产品是指纳入国家、省、市政府有权部门认定发布的自主创新产品目录内，且经过认证的产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

7.投标费用

7.1本项目招标代理费按国家计委计价格（2002）1980、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格（2003）857号文件规定的57.67%（按本采购文件“第五章 采购内容与技术要求”约定预估采购数量的中标总金额计算）收取。

7.2招标代理服务费在中标通知书发出之前由中标人支付该费用。

7.3无论投标过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。不管投标结果如何，采购人及代理单位对上述费用不负任何责任。

8.保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

9.语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

10.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.踏勘现场

11.1本项目不统一组织踏勘现场，潜在供应商可自行踏勘现场。

11.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

11.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

11.4采购人介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

12.投标预备会

不召开。

13.转让和分包

未经采购人同意，本项目禁止转让和分包。

14.偏离

不允许实质性偏离。

二、采购文件

15.采购文件构成

本采购文件共分十章，内容如下：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知前附表

第三章  供应商须知

第四章  商务须知

第五章  采购内容与服务要求

第六章  评审前附表

第七章  评审方法、步骤及标准

第八章  投标文件格式

第九章  附件

第十章  合同格式

根据本章第16条对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

16.采购文件澄清和修改

16.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（传真、加盖公章原件扫描文件等）送交至招标公司，同时以Word版本向下面的信箱发电子邮件283232851@qq.com并电话通知山东百舸争流招标有限公司，要求对采购文件予以澄清。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

16.2采购文件的澄清通过公告发布同一媒介发给所有潜在供应商，但不指明澄清问题的来源。答复将作为采购文件的组成部分，若供应商没有提出或其投标文件没有按采购文件要求提交全部资料或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

16.3在提交投标文件截止时间15日前任何时候，山东百舸争流招标有限公司无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对采购文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为采购文件的组成部分对所有供应商具有约束力，将通过公告发布同一媒介发给所有潜在供应商。

16.4澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清和修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间，在这种情况下，山东百舸争流招标有限公司和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

三、投标文件

17.文件构成

投标文件由价格部分、资格审查部分、商务部分和技术部分四部分组成，此部分内容要结合《附件》中相关格式内容进行编制。
17.1价格部分

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项报价明细表

（4）所报产品在山东省药品和医用耗材招采管理平台挂网目录内或属于带量采购产品的，必须填报最新平台挂网价格（省标价）或带量采购价，并提供山东省药品和医用耗材招采管理平台上的查询截图。
17.2资格审查部分

（1）供应商必须是在中国境内注册的具有独立法人资格，供应商需按照济财采〔2022〕14号《关于全面推行政府采购供应商法定资格证明材料告知承诺制的通知》的规定提供《供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书》（格式见附件）。

（2）具备有效的营业执照。

（3）法定代表人身份证及法人证明或法人授权委托书及委托代理人身份证。

（4）所投产品属医疗器械的，供应商必须具有医疗器械经营许可证或备案凭证（生产企业提供医疗器械生产许可证）。

（5）所投产品属医疗器械的，必须具有产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

（6）如有涉及国家规定的特殊行业的特许经营许可的，须提供相关证明或证书，如：消毒产品安全评价报告、卫生许可证等。

（7）供应商没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。供应商主体在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录中，未被列入严重失信主体名单和经营异常。供应商主体在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询结果网页打印页。

（8）一个供应商只能提交一个投标文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人。

②母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

③均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

（9）本项目不接受任何形式的联合体投标。

17.3商务部分

（1）中小企业声明函（如是）

（2）监狱企业声明函（如是）

（3）残疾人福利性单位声明函（如是）

（4）政府强制采购节能产品明细表及认证证书（如是）

（5）节能（非强制类产品）产品明细表及认证证书（如有）

（6）环境标志产品明细表及认证证书（如有）

（7）关于符合本国产品标准的声明函
（8）无不良信用记录承诺函

（9）经营业绩一览表，须附相关合同扫描件及中标通知书（如有）

（10）保证函（格式自制）。注：保证所提供的货物不涉及知识产权和侵权问题，如遇类似投诉，采购人有权立即停止使用，由此造成的损失和法律纠纷全部由供应商负责。

17.4技术部分

（1）所报货物的彩页、产品使用说明书或检测报告或技术白皮书等详细资料（进口货物必须保证货物的来源合法，提供中文和英文的使用说明、海关进口证明、相应质检手续证明文件）
（2）技术指标

（3）技术偏离表

（4）产品性能
（5）供货实施方案

（6）售后服务方案

（7）应急方案

（8）优惠条件（供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括报价优惠及赠予。供应商在询标过程中增加的优惠条件将不作为评标考虑因素）。

18.投标语言及计量单位

18.1供应商提交的投标文件以及供应商与山东百舸争流招标有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

18.2供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

18.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但山东百舸争流招标有限公司可以要求供应商提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

18.4除采购文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

18.5对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

19.编制要求

19.1供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由供应商自负。

19.2供应商应按采购文件中提供的投标文件格式编写投标文件，填写时字迹须工整、清楚。投标文件应编写目录，页码必须连续，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

19.3投标文件具有法律效力，供应商与招标代理机构或采购人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

20.投标报价

20.1本次投标报价为一次性报价，币种为人民币，保留小数点后2位。

20.2供应商应按照“第五章 采购内容与技术要求”的采购内容、责任范围以及合同条款进行报价。投标总价中不得包含公开采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

20.3供应商应按公开采购文件“开标一览表”要求的统一格式填写，并由法人代表或授权代表签署并加盖公章。此表在投标时单独递交。

20.4《开标一览表》填写时应投标下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“增配”并包含在总价中。

（2）报价包括：完成本项目所需的人工费、货物费、管理费、利润、税金以及验收费等一切费用。中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限。

（3）在招标时承诺的拟派人员无法满足工作的实际需要时，中标供应商必须按采购人要求无条件增加服务人员，且不得要求增加费用。

20.5供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

（1）投标报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外，此时应以标出的总价为准，修正单价。

（3）投标函中以文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（4）文字表述与图形不一致，以文字表述为准；

（5）正本与副本不一致时，以正本为准。

（6）单独密封的开标一览表与投标文件正本不符，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效投标处理

（7）报价币种为人民币，小数点后保留2位。

20.6按以上原则对错误报价的修正，供应商应接受并签字确认。若供应商拒绝修正后的投标报价，其投标文件将会被拒绝。

20.7“开标一览表”不允许涂抹、修改，表中相应内容必须正确填写。

20.8招标代理机构不接受可选择的投标方案和投标报价。任何有选择的或可调的投标方案和投标报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

21.备选方案

本采购项目不允许供应商有备选投标方案。

22.投标文件编写

22.1投标文件应严格按照采购文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

22.2因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

23.投标文件数量和签署

23.1纸质投标文件一式6份（其中正本1份、副本5份），电子文件1份（此电子文件为签字盖章完毕的正本投标文件的pdf扫描文件，单独密封，U盘存储），无论中标与否，投标文件及资料不予退还。

23.2投标文件应加盖公章并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。

23.3投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。

24.投标保证金

详见第二章 供应商须知前附表

25.投标有效期

25.1从投标截止之日起，投标有效期为90日。投标书的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

25.2特殊情况下，在投标有效期满之前，山东百舸争流招标有限公司可以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但都不得修改投标文件的其他内容。

26.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

四、投标文件递交

27.投标文件递交时间和地点

详见第二章 供应商须知前附表

28.投标截止期

详见第一章 招标公告。

29.迟交的投标文件

采购代理机构拒绝并原封退回报价截止时间后递交的投标文件。

30.投标文件修改与撤回

30.1供应商在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。在投标截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

30.2供应商对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、签字、盖章和上传。

30.3撤回投标的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达山东百舸争流招标有限公司。

30.4投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，将影响诚信记录。供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

五、开标与评标

详见第六章 评审方法、步骤及标准。

六、合同授予

31.定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。首先取第一候选人作为中标人，若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.中标通知

32.1中标结果将在中国采购与招标网进行公示。不再以书面方式通知未中标供应商。山东百舸争流招标有限公司对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

32.2在投标有效期内，山东百舸争流招标有限公司将向中标人签发中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

32.3中标人在中标公示之日起办理领取中标通知书等事宜，未按规定办理者，视为放弃中标资格。无正当理由放弃中标资格的，赔偿给采购人带来的损失。不能按合同约定及时进场的，情节严重的，可取消其中标资格，并赔偿给采购人带来的损失。

32.4中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

33.签订合同

33.1中标人应在中标通知书发出之日起10个工作日内，与采购人、招标代理机构协商按照招标确定的事项签订政府采购合同。采购人应按照采购文件要求和中标人的投标文件承诺订立书面合同，但不得超出采购文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2采购文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

33.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、招标代理服务费和公正费或见证费

34.中标服务费

中标供应商在签订合同前，按国家计委计价格（2002）1980、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格（2003）857号文件规定的57.67%（按本采购文件“第五章 采购内容与技术要求”约定预估采购数量的中标总金额计算）向山东百舸争流招标有限公司交纳中标服务费。

35.公证费或见证费

本项目不需要公证处公证或律师见证。

八、处罚、质疑、投诉

36.处罚

发生下列情况之一，供应商将被被列入不良行为记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

（2）中标人未按本采购文件规定签订采购合同；

（3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（4）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）中标人不按要求提交保证金的；

（6）中标人其它未按采购文件规定和合同约定履行义务的行为。

37.质疑

37.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或山东百舸争流招标有限公司提出询问，采购人或山东百舸争流招标有限公司将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内（以公布中标结果的日期为准），以书面形式向山东百舸争流招标有限公司提出质疑，超过期限不予受理。

37.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，山东百舸争流招标有限公司不予受理：

（1）质疑供应商和采购人、采购代理机构的名称、法定代表人、住所、电话、邮编、联系人及联系电话等。

（2）采购项目名称、项目编号、包号。

（3）具体、明确的质疑事项以及与质疑事项相关的诉求。

（4）法律依据、事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并附翻译人员签名、工作单位、联系方式等信息。

（5）提出质疑的日期。

质疑函应当据实署名。其中，质疑供应商为自然人的，应当由本人签字，并提交本人身份证明。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；同时一并提交法人或者其他组织的营业执照等身份证明文件和法定代表人或者主要负责人身份证明，无法提供证照原件的，必须提供真实有效的复印件。

质疑供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并由质疑供应商本人、法定代表人、主要负责人签字或者盖章（法人或者其他组织还应当加盖公章）。代理人应当提交质疑供应商签署的授权委托书及本人身份证明。

37.4供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，山东百舸争流招标有限公司将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

37.5山东百舸争流招标有限公司在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关报价供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

38.投诉

38.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门提起投诉。投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

38.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑。

（2）投诉书内容符合本办法的规定。

（3）在投诉有效期限内提起投诉。

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理。

（5）财政部规定的其他条件。

投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

38.3投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

38.4投诉书应当包括以下主要内容

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话。

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料。

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求。

（4）事实依据。

（5）法律依据。

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

38.5投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

（1）捏造事实。

（2）提供虚假材料。

（3）以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）。

九、重新招标和不再招标

39.重新招标

有下列情形之一的，采购人将对该项目重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的。

（2）经评标委员会评审，合格供应商不足3个的。

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

40.不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后对该项目不再进行招标。

十、纪律和监督

41.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

42.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

43.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章 评审方法、步骤及标准中没有规定的评审因素和标准进行评标。

44.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

十一、保密和披露

45.保密和披露

45.1供应商自领取采购文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

45.2山东百舸争流招标有限公司有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评标的人员或与评标有关的人员披露。

45.3在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

十二、法律依据

《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号，2014年修正）

《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）

《山东省政府采购管理办法》（山东省人民政府令第357号）

《山东省政府采购评审专家管理实施办法》（鲁财采〔2022〕24号）

《中华人民共和国民法典》（主席令第45号）
《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第94号）

《山东省政府采购质疑与投诉实施办法》（鲁财采〔2018〕72号）

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）
《山东省财政厅 山东省工业和信息化厅关于在政府采购中落实本国产品标准及相关政策的通知》（鲁财采〔2026〕4号）
其他有关法律、行政法规及省市规范性文件。
十三、解释权

本采购文件的最终解释权归代理采购人，当对一个问题有多种解释时以代理采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，代理采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第四章 商务须知
一、通用条款

供应商中标后（统称“中标人”）与采购人在签订采购合同时，除按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定外，还应该按照下列条款之规定签订采购合同。

1.项目要求按公开招标采购文件要求执行，项目的价格按《中标通知书》中的价格执行。

2.中标人所提供的项目应符合公开招标采购文件及有关承诺内容的要求。

3.未经采购人和招标代理机构书面同意，不允许中标人向第三方转让整个或部分合同，否则将视为违约。

4.项目的服务保证期按中标人在投标文件中承诺的内容执行。

5.采购人对中标人派驻现场的管理人员要提供方便，并积极予以配合。

6.中标人、采购人签订的合同价，在履行合同期间有效，不允许以任何理由调整价格。

7.付款条件：按本公开招标采购文件规定执行。

8.索赔

中标人对项目与合同要求不符负有责任，并且采购人已于规定的服务保证期限内提出索赔，中标人同意以合同规定的同类货币付给采购人，同时保留进一步要求赔偿的权利。

9.人力不可抗拒事故

由于人力不可抗拒事故，中标人交付使用时间迟延时，中标人应立即将事故原因通知采购人和招标代理机构，采购人有权撤消合同，如不可抗拒事故影响采购人履约，则亦照此办理。

10.违约责任

如中标人推迟项目完成时间，除人力不可抗拒事故外，中标人应付采购人违约金。不可抗拒力的解释，归合同仲裁部门。

11.下列文件资料为采购合同不可分割的部分：

11.1公开招标采购文件

11.2投标文件

11.3中标通知书

11.4特殊条款及评标过程中双方以文字记述的补充条款或承诺。

11.5商务澄清承诺过程中双方以文字记述的补充条款或承诺。

12.在不违背合同条款及双方利益的原则下，执行过程中发生的未尽事宜，双方本着相互谅解的原则并遵照《中国人民共和国民法典》等有关内容协商解决。

13.合同生效

合同在甲乙双方签字、盖章后生效。

14.适用法律

本合同条款按照中华人民共和国现行的法律、法规进行解释。

二、专用条款

1.定义

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切耗材、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.3“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的单位。

1.5“乙方”系指根据合同约定提供货物和服务的中标供应商。

1.6“现场”系指合同约定货物将要运至和安装使用的地点。

1.7“验收”系指合同双方依据国家或者行业技术质量规范和合同约定，确认合同项下的产品符合合同规定的活动。

1.8“项目负责人”系指中标单位为本项目指派的项目负责人/项目经理，在项目执行过程中不得随意更换。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4.合同价格

4.1本合同价格包括为完成采购产品的供货和运输，并经甲方验收合格后，培训及售后服务、产品保修的一切费用。包括货物采购费、包装费、运杂费（运达指定地点）、保管费、装卸费、安装费、调试费、检验检测费、人工费、培训费、保险费、利润、税金、验收、质保及售后服务、保修、见证费、代理费等应计取的全部费用。若投标文件有缺项漏项，视为已均摊在其他费用中。

4.2本合同价格已考虑履行合同期内的物价浮动因素。除非有变更发生，否则在合同执行过程中由乙方负责采购的货物、材料等不再调整价格。

5.付款方式

本项目采购的货物非一次性供货，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷情况下，遵循甲方医用耗材付款方式，根据甲方要货计划按批次供应，按实际消耗量乘以中标单价结算。

6.质量

6.1乙方须保证所供产品是制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合国家或者行业技术质量规范和采购文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的产品应通过产品制造商的出厂检验，并提供质量合格证书（质检报告）。

6.3乙方保证提供的产品符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若产品来源于中华人民共和国境外，还要同时符合产品来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在产品交付时有效的最新版本的标准；当产品来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4乙方须保证所提供的产品，在产品质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现设备的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物。

6.6如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7.服务

7.1乙方负责所提供所有产品的技术指导、技术培训等全过程的服务。

7.2乙方应具有良好的售后服务和保障能力。

7.3乙方须对一切与本合同有关的产品及技术接口、服务等问题负全部责任。

8.风险负担

产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲方验收交付前由乙方承担，通过甲方验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

9.验收

乙方在产品使用满足正常运用条件后，提交验收自评报告及验收申请，甲方以书面答复确定具体时间，达到验收条件起30日内，验收合同总金额的100%。乙方提交的产品由甲方指定验收人员签字验收，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。

10.索赔

10.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

10.2如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约赔偿

11.1如乙方违约，乙方向甲方支付违约金，同时甲方保留追诉的权利。

11.2如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

11.3按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

12.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件，并报政府集中采购机构审核备案。
13.违约终止合同

13.1在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

13.2在甲方根据11.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

14.破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

15.不可抗力

15.1甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

15.2在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

15.3双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，并以书面形式报政府集中采购机构备案。

16.税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17.转让和分包

未经采购人同意，本项目不得转让和分包。

18.通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19.争议的解决

本合同在履行过程中发生争议时，由双方当事人协商解决，协商解决不成的向合同签订地相关部门提请诉讼或仲裁。

20.合同生效

自双方签字盖章后立即生效。

第五章 采购内容与技术要求

一、项目要求

1.供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。货物的设计、生产制造、包装、运输、安装等过程均应符合相关国家现行标准；无国家标准时执行行业标准；无行业标准时执行企业标准；以上标准均无时，供应商应采取必要的措施以保证货物符合采购文件的规定，以满足采购人使用。

2.供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

3.供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

4.质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。中标人在收到通知后没有按采购人要求及时弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.所有耗材采购合同期限内：①如果国家（省际联盟、省、市）落地执行集中带量采购的，执行集中带量采购政策；②如果后期山东省或其他地区有挂网价格且挂网价格低于供货价格的，需执行价格联动；③如果周围其他医院价格低于我院供货价格的，需降低到其他医院价格。

二、分包及预算

	包号
	预算（元）

	1
	295512

	2
	205258.8

	3
	498

	4
	196344

	5
	15600

	6
	11764

	7
	110880

	8
	60255

	9
	2207.04

	10
	4500

	11
	43434

	12
	64600

	13
	43890

	14
	600

	15
	11190.8

	16
	2058

	17
	1519

	18
	1280

	19
	2140

	20
	88913.3

	21
	46686

	22
	5370

	23
	3171.08

	24
	186305.14


三、控制单价及技术要求

1包：本包核心产品为序号4：一次性无菌胸腹腔引流导管及附件
	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	一次性使用体外循环配套动脉插管
	1、适用于心内直视手术，建立体外循环用。

2、动脉插管由导管、配套接头、不锈钢丝、芯棒、定位圈及端头组成。

3、规格：ZO型，6FR—26FR。

4、经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。

5、单独包装，无菌提供，一次性使用。
	套
	108
	6
	648

	2
	硬性接触镜验配试纸
	1、用于指示配戴硬性接触镜后的泪液分布状态以评估接触镜适配性。

2、试纸由着色部分和手柄部分组成，着色部分浸有橙红色荧光素钠的滤纸裁切而成。

3、检测试纸具有眼部充血指示、结膜炎指示、泪液分泌量指示、眼睑病变指示等功效和作用。

4、规格：1条/袋。
	条
	2
	2290
	4580

	3
	医用手术巾
	1、医用手术巾所用的医用脱脂纱布应符合YY/T0331-2006要求。

2、应带有X光显影线，由含量≥55%的硫酸钡的材料或其他具有同等X射线不透性的材料制成，该材料不应脱落纤维，不影响敷料的柔软性。

3、采用环氧乙烷灭菌或蒸汽灭菌或辐照灭菌。若采用环氧乙烷灭菌，其残留量应≤10ug/g。

4、规格：3cm*30cm，4层。

5、针脚应≥24针/10cm。

6、单独包装，一次性使用。
	片
	0.84
	5100
	4284

	4
	一次性无菌胸腹腔引流导管及附件
	1、导管采用聚氨酯材质，管体上有铂铱合金材质金属环标志，便于定位。

2、导管拉伸强度≥15MPa，断裂伸长率≥300%。

3、导管热敏性好。

4、前端猪尾型设计，安全带线设计，防止导管滑出或脱出。
5、采用超滑涂层，导管在遇到液体会激活超滑涂层，使置管更加顺利。

6、配备移动夹/固定片，便于导管固定于皮肤。

7、单独包装，无菌提供，一次性使用。
	套
	1100
	260
	286000


2包：本包核心产品为序号4：医用几丁糖
	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	单间室膝关节假体-股骨髁
	1、股骨髁由符合YY0117.3-2024标准的钴铬钼合金材料制成。

2、股骨髁表面钛涂层采用纯钛粉材料。

3、手术时须有技术实时支持，并在2小时内处理手术突发情况。

4、多种规格型号可供选择。
	盒
	1860
	6
	11160

	2
	单间室膝关节假体-胫骨垫片
	1、胫骨垫片由高交联超高分子量聚乙烯材料制成，其物理性能符合YY/T0811标准。

2、垫片厚度5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm，每1mm递增。

3、手术时须有技术实时支持，并在2小时内处理手术突发情况。

4、多种规格型号可供选择。
	盒
	2257
	6
	13542

	3
	单间室膝关节假体-胫骨平台
	1、胫骨平台由符合YY0117.3-2024标准的钴铬钼合金材料制成。

2、胫骨平台表面钛涂层采用纯钛粉材料。

3、手术时须有技术实时支持，并在2小时内处理手术突发情况。

4、多种规格型号可供选择。
	盒
	1860
	6
	11160

	4
	医用几丁糖
	1、适用范围：防止外伤性或退变性骨关节炎，作为骨关节内的润滑剂。

2、关节腔内注射专用（产品注册证需有明确注明或标识）。

3、无色透明粘稠胶体。

4、几丁糖产品浓度≥12mg/ml，氯化钠浓度≥8mg/ml，磷酸氢二钠浓度≤0.5mg/ml，磷酸二氢钠浓度≤0.15mg/ml。

5、规格：1ml/支。

6、存储要求：避光，2-8℃冷藏。
	支
	350
	438
	153300

	5
	骨科用电锯片
	1、由锯齿、锯片体和接口三部分组成，满足关节手术使用需求。

2、锯片材质为医用不锈钢，表面需标注长度。

3、多种规格型号可供选择。

4、适配医用现有骨科动力系统。
	个
	185
	79
	14615

	6
	一次性使用针电极
	1、适用于医用现有诺诚XD-2E电生理参数检测仪。

2、由探头、手柄、导线、连接器组成，环氧乙烷灭菌。

3、导线长度≥1500±1.5mm。

4、探头直径≤2.3±0.1mm。

5、单极或双极或单极同芯半球形或双极弯钩设计。
	枚
	1136.05
	1
	1136.05

	7
	医用一次性针电极
	1、适用于医用现有诺诚XD-2E电生理参数检测仪。

2、由针体，导线，接头，套管等组成，经环氧乙烷灭菌。

3、导线长度≥1500±25mm.。

4、电极长度≥13±1.5mm。

5、电极直径≥0.4±0.15mm。

6、各部位电信号采用≥12种颜色区分。
	枚
	69.15
	5
	345.75


3包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	集尿袋
	1、用于向外引出并收集体内液体。

2、规格：小儿尿袋，100ml/只。
	只
	0.83
	600
	498


4包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	血管重建装置和传输系统
	1、治疗颅内动脉瘤及颅内动脉狭窄病变，经微导管释放。

2、镍钛合金，激光雕刻，非编织，闭环设计，如定位偏差可回收调整。

3、支架两端外展设计，近端和远端各有数个标记点，推送导丝有支架定位标记。

4、分有头端和无头端，可用在不同复杂病变。

5、多种规格型号可供选择。
	套
	21816
	9
	196344


5包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	化学换肤术护理包
	1、适用于痤疮、玫瑰痤疮，表皮色素增加性疾病、皮肤老化、验证后色素沉着、黄褐斑等。

2、由透明质酸修护贴敷料、医用无纺布、棉签组成。

3、具有浓度多样性。

4、提供治疗项目所需的配套耗材。
	人份
	130
	120
	15600


6包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	宫腔用交联透明质酸钠凝胶
	1、用于宫腔镜手术术后修复内膜及预防粘连。

2、完全降解吸收时间可延长至7-14天。

3、透明质酸钠凝胶为果冻状凝胶，可持续停留于非封闭式的宫腔内，防粘连。

4、可高温高压灭菌。

5、透明质酸钠通过自交联技术制成，有效使用量≥标示装量的85%；透明质酸钠含量应为标示质量浓度值（5.0mg/ml）的90%～120%。注射器延长管内径≥2mm，长度≥15cm。

6、规格：≥2ml/支。
	支
	346
	34
	11764


7包：本包核心产品为序号3：气囊导管

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	螺旋型鼻肠管
	1、用于需要通过鼻饲且直接进入十二指肠或空肠的患者营养的输注。

2、头端螺旋结构，易于置管。

3、管路耐弯曲，全身可显影，易于X射线判断位置。

4、材质为聚氨酯材料。

5、耐酸腐蚀，体内留置时间≥42天。

6、生物安全性高，通过90天的亚慢性全身毒性及遗传毒性测试。

7、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	个
	280
	68
	19040

	2
	血液透析导管及附件
	1、用于透析病人的长期留置。

2、导管材质为全新热敏聚氨酯。

3、导管自带涤纶套。

4、配件包含带阀门的15F可撕脱鞘、隧道针。

5、提供直管、弯管多种规格，导管尖端90°凹槽设计。

6、延长管可更换，固定翼可脱卸。

7、导管前端分叉设计，再循环率＜1%。

8、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	套
	1990
	16
	31840

	3
	气囊导管
	1、用于消化道狭窄扩张或辅助扩张治疗。

2、采用柔软尖端设计，扩张球囊远端渐细，柔软的尖端设计更容易通过病变部位。

3、采用双显影环设计，在X线下能清楚的显示球囊在腔道内的位置。

4、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	个
	1000
	60
	60000


8包：本包核心产品为序号1：结扎装置

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	结扎装置
	1、在有蒂息肉切除前后，用来放入可防止或控制出血，也可用于内镜下手术后较大创面的荷包缝合。

2、输送系统与荷包环无需预装，可在体内进行多结扎环的操作。

3、多种规格型号可供选择，提供多种荷包环尺寸。

4、采用双环结构设计，协助术者完成多项消化内镜下的治疗。

5、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	个
	890
	34
	30260

	2
	一次性无菌内瘘穿刺包
	1、用于血液透析时穿刺成熟内瘘，与血液回路连接，建立临时血液通道。
2、采用医用级高分子材料PVC制成，管道柔软透明。

3、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	支
	1.77
	300
	531

	3
	一次性使用麻醉穿刺包
	1、主要用于脑脊液压力测量和脑脊液标本留取，也可用于人体腰椎穿刺，

2、穿刺针型号7#、9#、12#，并具有防刺伤设计。

3、无菌包装，配置齐全，一次性使用。

4、由腰椎穿刺针、一次性使用无菌注射器（带针）、镊子、测压管、试管、试管塞、试管架、橡胶医用手套、医用脱脂纱布、一次性医用棉球、一次性医用棉签、自粘伤口敷料、孔巾（60*60cm）、中单（50*50cm）、小方盒、吸塑盒等组成。
	个
	26
	136
	3536

	4
	一次性使用吸痰管
	1、多种规格4f、6f、8f、10f、12f、14f、16f、18f，外径公差为±0.15mm。
2、配置手套。

3、吸痰管材质PVC磨砂弹性料。
	支
	1
	25928
	25928


9包：本包核心产品为序号1：一次性使用离心管

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	一次性使用离心管
	1、用于样本的离心。

2、规格：1.5ml。
	支
	0.06
	23500
	1410

	2
	一次性使用病毒采样管（灭活）
	1、用于样本的收集、运输和储存等。

2、灭活型，配置采样棒。

3、规格：3ml。
	支
	0.54
	1476
	797.04


10包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	胃肠充盈超声造影剂
	1、采用植物可食用原料制作的颗粒剂，不含有食品添加剂成份，可适用于糖尿病患者。

2、用于人体胃和肠进行超声诊断，成像细腻且回声程度不会过低或者过高，对小病灶和肥胖患者检出率效果显著。

3、提供《检测报告单》。

4、适用于大部分临床患者的胃肠充盈需求，速溶，可一次性直接冲泡，不结块，不分层。

5、无细胞毒性，无细胞致敏反应，无直肠刺激。

6、细菌数≤1000cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤100cfu/g，无大肠埃希菌。

7、规格型号：50g/包。

8、提供造影剂正常使用所需的消耗性配套物品。

9、提供临床应用的技术指导及培训。
	包
	90
	50
	4500


11包：本包核心产品为序号2：植入式心脏起搏电极导线

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	植入式心脏起搏电极导线
	1、电极导线与植入式心脏起搏器（脉冲发生器）共同使用，构成植入式心脏起搏系统，植入心房或心室内进行起搏和感知。

2、在磁共振环境条件下安全的植入式心脏起搏电极导线。
3、电极导线为双极、类固醇洗脱、主动固定式，由电极体、固定套管、静脉拉钩组成。外部绝缘材料为聚氨酯，内部绝缘材料为硅橡胶，头端电极材料为铂合金。电极顶端含有≤0.1mg的丙酸倍氯米松。
	个
	3560
	3
	10680

	2
	植入式心脏起搏电极导线
	1、电极导线与植入式心脏起搏器共同使用，植入心房或心室内进行起搏和感知。

2、在磁共振环境条件下安全的植入式心脏起搏电极导线。
3、由电极体和附件组成，附件包括固定套管、塑形钢丝、塑形钢丝导入器、静脉拉钩、备用塑形钢丝、固定夹。
	个
	4398
	4
	17592

	3
	可撕开导管鞘套件
	1、适用于引导各类起搏导线和导管。

2、由可撕开导管鞘、扩张器、穿刺针、导丝、注射器和手术刀组成。

3、多种规格型号可供选择。

4、独立包装，一次性使用。
	套
	399
	38
	15162


12包：本包核心产品为序号1：体外循环套包

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	体外循环套包
	1、适配医院现有迈柯唯HL20人工心肺设备使用。

2、用于体外循环手术支持。

3、由离心泵泵头、氧合器和管路组成，整套管路带肝素涂层。

4、血流速：0.5-7L/min，气体最大流量≥14L/min，气体流速和血流速的比率0.5：1-2：1。

5、气体交换膜表面面积1.8m2，热交换器表面面积0.4m2，离心泵表面积190cm2。

6、氧合器灌注容量215ml，离心泵灌注容量32ml，管道灌注容量（2x2.2m）338ml，PLS Set灌注容量（2x2.2m）585ml。

7、离心速度0-5000rpm。
	套
	34200
	1
	34200

	2
	体外循环插管及穿刺附件
	1、适配医院现有迈柯唯HL20人工心肺设备使用。

2、适用于血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。

3、由体外循环插管及穿刺附件组成，其中插管带肝素涂层，穿刺附件由穿刺针、扩张器、导丝、注射器和切开刀组成。外径：5mm，长度：23cm，接头3/8"（9.53mm）。

4、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	套
	7000
	1
	7000

	3
	体外循环插管及穿刺附件
	1、适配医院现有迈柯唯HL20人工心肺设备使用。

2、适用于血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。

3、组成：由体外循环插管及穿刺附件组成，其中插管带肝素涂层，穿刺附件由穿刺针、扩张器、导丝、注射器和切开刀组成。外径：5.7mm，长度：23cm，接头3/8"（9.53mm）。

4、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	套
	7000
	1
	7000

	4
	体外循环插管及穿刺附件
	1、适配医院现有迈柯唯HL20人工心肺设备使用。

2、配置迷你解剖刀，尺寸Mini 11P，包括迷你刀柄。

3、配置穿刺针18Ga（1.27mm），长度9.45cm，最大插入长度6.85cm，

注射器10ml（10cc）。

4、配备多个血管扩张器。

5、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	套
	1200
	1
	1200

	5
	体外循环插管及穿刺附件
	1、适配医院现有迈柯唯HL20人工心肺设备使用。

2、适用于血管（静脉/动脉）的插管插入术（例如股静脉、股动脉），形成和体外循环其他部件的连接。

3、由体外循环插管及穿刺附件组成，其中插管带肝素涂层，穿刺附件由穿刺针、扩张器、导丝、注射器和切开刀组成。外径：6.3mm，长度：38cm。

4、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	套
	7600
	1
	7600

	6
	体外循环插管及穿刺附件
	1、适配医院现有迈柯唯HL20人工心肺设备使用。

2、适用于血管（静脉/动脉）的插管插入术（例如股静脉、股动脉），形成和体外循环其他部件的连接。

3、由体外循环插管及穿刺附件组成，其中插管带肝素涂层，穿刺附件由穿刺针、扩张器、导丝、注射器和切开刀组成。外径：7mm，长度：55cm，接头3/8"（9.53mm）。

4、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	套
	7600
	1
	7600


13包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	一次性使用可视化包皮切割缝合器
	1、用于包皮环切术中组织的切除和缝合。

2、调节旋钮指示线设计，使得调节旋钮的松紧程度可以精确控制，有效避免了缝合钉钉合不完整或由于旋钮旋转过紧导致激发之后无法松开调节旋钮，退出器械的隐患。

3、单手柄三连杠杆结构，传输力更不偏位。

4、可视化操作窗，可以看到包皮切割位置。

5、具备20种刀头型号可供选择。

6、刃口直径：8mm、10mm、12mm、15mm、18mm、21mm、26mm、30mm、36mm。

7、缝合钉钉高：2.75±0.5mm。

8、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	套
	627
	70
	43890


14包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带
	1、适用于过氧化氢低温等离子灭菌过程的指示。

2、通过胶带油墨变化，区别物品是否经过灭菌。

3、胶带粘性好，不易开包，不留底痕。

4、性能稳定，灭菌后变色均匀。

5、尺寸：2cm*3500cm。
	卷
	60
	10
	600


15包：本包核心产品为序号1：含碘手术薄膜

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	含碘手术薄膜
	1、三类注册的含碘手术薄膜。

2、成分为聚维酮碘，可逐渐缓慢释放游离碘，实现持久高效抑菌。

3、医用低致敏粘胶，超薄的聚氨酯薄膜。医用低致敏粘胶，确保手术切口皮肤周围安全。具备透气性和可视化效果。

5、具有良好的支撑效果与抗拉保护，防止伤口外翻，有利于手术切口的平整缝合，一体化形成工艺，术后移除无残留。

6、规格：45cm*45cm。

7、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	个
	30
	285
	8550

	2
	可吸收缝合线
	1、适用于人体软组织缝合。

2、以羊肠衣为原料，取肠衣中的胶原蛋白加工而成，在人体内经酶解后被组织吸收。

3、缝合针为不锈钢针。
4、钴60辐照灭菌，独立包装，一次性使用。

5、规格：3-0。
	支
	169.2
	10
	1692

	3
	酒精灯
	1、含灯座、灯塞、灯盖、棉灯芯。

2、规格：≥150ml。
	个
	6
	3
	18

	4
	一次性使用肠道冲洗袋
	1、用于临床清洗肠道。

2、由挂圈、袋体、流液管、调节器、加压囊、冲洗管组成，带加压囊。

3、经环氧乙烷灭菌，独立包装，一次性使用。

4、规格：1000ml。
	个
	1.54
	20
	30.8

	5
	医用灭菌自封指示包装袋
	1、材质结构：（1）透析纸面：60g/㎡医用透析纸，透气不透菌，允许蒸汽/EO灭菌介质穿透。（2）膜面：多层耐高温透明CPP复合膜，可视化观察内容物。（3）封口结构：自带医用不干胶自封条，无需封口机，三边防爆热封边。

2、适用于高温压力蒸汽灭菌、环氧乙烷EO低温灭菌、低温等离子灭菌。

3、自封粘合牢固，封口宽度≥8mm，密封完整不易爆袋。

4、无菌有效期3年。

5、规格：宽度20cm。
	卷
	400
	1
	400

	6
	白杆
	1、配合院内湿化瓶使用。

2、螺纹8*1.25。

3、塑料材质。
	个
	2.5
	200
	500


16包：本包核心产品为序号2：高温打印纸

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	1、产品检验标准符合《消毒技术规范》的要求，有相应的卫生安全评价报告。

2、应用于121℃，20min的压力蒸汽灭菌包内化学监测，符合WS310-2016对灭菌参数的要求。

3、有效期≥36个月。

4、规格：200片/盒。
	盒
	32.4
	2
	64.8

	2
	高温打印纸
	1、规格：80mm*20m。

2、打印清晰无卡纸，要求显色均匀，耐高温。

3、有效期≥12个月。
	卷
	16.61
	120
	1993.2


17包：本包核心产品为序号2：非血管腔道导丝

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	一次性使用喉罩气道导管
	1、适用范围：置换气管插管，困难气道。
2、硅胶材质

3、双腔（多功能型）双安全，防误吸。

4、具备独立食道引流腔设计，能够气管插管置换，可视，病人端封闭设计。

5、规格：2.0-4.5。

6、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	个
	161
	3
	483

	2
	非血管腔道导丝
	1、在内窥镜下，向胆管、胰管插入，起支撑或引导等作用。

2、由芯丝、包塑涂层、软头和固定弹簧组成。

3、具有良好的X线显影性能.

4、规格：直径0.63~0.88mm，长度1500mm~4600mm。

5、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	支
	518
	2
	1036


18包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	一次性使用胆道引流导管
	1、内外管配合良好，内引流管可以顺利的被释放。

2、引流管精确定位，引流管置入器头端有显影清晰的金属标记，前端突起设计便于置入时准确定位。

3、优越的显影效果，胆道内引流管通体显影。

4、多种规格型号可供选择。

5、独立包装，一次性使用。
	根
	320
	4
	1280


19包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	一次性使用导丝
	1、镍钛合金丝材。

2、导丝头部超滑亲水涂层。

3、具有波浪涂层和光滑涂层，满足不同临床需求。

4、亲水末端优异的显影效果。

5、独立包装，无菌提供，一次性使用。

6、规格：0.035“x450。
	个
	1070
	2
	2140


20包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	聚氨酯泡沫敷料
	1、主要由聚氨酯泡沫、硅凝胶、多孔聚氨酯薄膜、压敏胶、涂胶聚氦酯薄膜、离型PU膜组成，可快速大量吸收并锁住渗液，具有“锁水”功能，吸收渗液后向内膨账，与创面更加服帖，防止周围正常皮肤浸渍，即使在压力绷带下，吸收渗出液的性能依然卓著。

2、尺寸：12.5cm*12.5cm。

3、保持伤口局部湿润柔软的泡沫垫，可均匀分散压力；不与伤口粘连。

4、表面具防水性和阻隔细菌入侵。

5、可反复粘贴，以便随时复查伤口情况。

6、敷料去除无残留。

7、独立包装，无菌提供，一次性使用。
	片
	49.7
	1789
	88913.3


21包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	一次性使用负压引流袋
	1、由盖子、袋体、单向阀等组成。

2、用于吸血吸烟尘吸痰，吸引效果好。

3、带有止溢阀和固化剂，防止废液逆流造成感染。

4、容积2000ml，环氧乙烷灭菌，二类医疗器械。

5、配备硬瓶和支架。
	套
	9.3
	5020
	46686


22包：

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	正压接头
	1、接头可在拔出注射器或输液器瞬间产生较强的正压效果，避免血液回流，减少堵管发生。

2、接头及连管采用不含DEHP的非PVC透明材料制成，内部不含金属部件，可直接做核磁共振检查。

3、接头端面平滑设计，可实现最长168小时使用或最大使用次数220次。

4、接头密封性：从接头处通入高于大气压强20Kpa的气压，浸入水中30s，应无连续气泡产生。

5、体积流量≥100mL/min。

6、经碘伏等消毒液消毒后，配件不开裂。

7、单个接头最大内腔体积≤0.36cm³。

8、连接牢固度：接头外壳、接头连接处施加≥35N的轴向静拉力，持续10s，应无松动或分离。
	个
	7.50
	716
	5370


23包：本包核心产品为序号2：卢戈氏溶液

	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	5%冰醋酸溶液
	1、用于子宫颈表面，凝固和清除子宫颈粘液。

2、冰醋酸有效含量：5%±0.5%。

3、规格：120ml/瓶。
	瓶
	34.36
	38
	1305.68

	2
	卢戈氏溶液
	1、对CIN病变进行治疗时，借助碘试验，清楚的确定病变区域。

2、主要有效成分：碘化钾、碘，有效碘含量：5%±0.5%。

3、规格：120ml/瓶。
	瓶
	93.27
	20
	1865.4


24包：本包核心产品为序号47：一次性使用口腔器械盒
	序号
	耗材名称
	技术要求
	单位
	控制单价（元）
	预估采购数量
	单项控制总价（元）

	1
	光固化复合树脂
	1、大块流动树脂，4mm深度固化。

2、用于各类窝洞的充填。
	支
	192.06
	2
	384.12

	2
	通用粘接系统
	1、万能粘接剂，用于自酸蚀、选择性酸蚀、全酸蚀等万能粘接。

2、规格：5ml/瓶。
	瓶
	467.86
	5
	2339.3

	3
	牙科树脂粘接剂
	1、全酸蚀纳米粘结剂，用于牙科的修复时树脂基类的材料与牙齿的粘结。

2、规格：6g/瓶。
	瓶
	284.25
	1
	284.25

	4
	牙科正畸橡皮圈
	1、用于挂在牵引钩上起到关闭间隙、调整咬合中线作用。

2、规格：30包/盒。
	盒
	201.76
	2
	403.52

	5
	光固化复合树脂
	1、纳米树脂具有良好的物理性能。

2、不易着色。

3、强度高。

4、色泽好，使用直接充填技术来获得美观的修复效果。

5、X线阻射性好。
	支
	192.06
	2
	384.12

	6
	流动树脂
	1、具备纳米功能，且有良好流动性、快速高效，用于临床充填、粘接、垫底洞衬。

2、多种规格型号可供选择。
	支
	206.46
	7
	1445.22

	7
	牙齿美白剂
	1、6%过氧化氢，低敏感，无需强牙龈保护，可短时静置美白。

2、规格：2.2ml，6支/套。
	套
	472.47
	2
	944.94

	8
	牙齿美白剂
	1、35%高浓度过氧化氢，重度四环素/氟斑牙预处理。

2、冷藏储存。

3、配置牙龈保护剂、开口器、护唇油等物品。

4、规格：3.5ml，5支/套。
	套
	1728.53
	2
	3457.06

	9
	牙科根管锉针
	1、用于齿科根管治疗。
2、由工作部分和杆或柄部两部分组成。

3、材质：不锈钢或镍钛合金。

4、规格：6支/板，25mm，8#。
	板
	57.22
	3
	171.66

	10
	支抗钉
	1、头部结构：六角驱动头，适配GNI配套专用植入手柄；圆钝抛光头部；头部自带牵引沟槽，可挂弹力链、牵引钩、镍钛拉簧。

2、螺纹设计：双螺旋自攻自钻一体螺纹，前端切削刃无需预钻（薄骨可直接旋入）；宽距方形深螺纹，增大骨接触面积，提升初始固位力；中段螺纹密度加密。

3、杆身过渡：光滑颈部缓冲黏膜刺激，螺纹区与头部平滑过渡，无应力集中不易断钉。

4、植入扭矩：8–25N•cm。

5、最大安全正畸负载：≤350g持续牵引力。
	个
	230.47
	5
	1152.35

	11
	口腔用一次性注射针
	1、口腔一次性无菌注射针头，搭配注射枪，用于牙科局部麻药的注射。

2、规格：30G，0.3*21mm。
	支
	0.77
	300
	231

	12
	一次性使用无菌手术包
	1、用于临床外科手术。

2、手术包内配置组件更适合于牙科治疗室。配置包含：锡箔纸（16*22cm，2件）、吸管套（8*120cm，1片）、治疗巾（60*80cm，2片）、手术衣（120*140cm，2件）、洞巾（120*180cm，1个）、包布（100*160cm，1个）、弯盘（中号，1个）、纱布块（5*7*8cm，5个）。
	包
	40.33
	150
	6049.5

	13
	正畸橡皮圈
	1、用于挂在牵引钩上起到关闭间隙、调整咬合中线作用。

2、规格：短型。
	盒
	249.67
	2
	499.34

	14
	咬合纸
	1、100μm梯度性色彩印染咬合试纸。

2、材质：新型加强型细纤维材料，具有良好的色容性和增强的梯度性色彩印染能力，咬合面的接触点或者中心点都能清晰显示。

3、采用亲水性蜡和药物油，适用于在高度抛光的金属和陶瓷表面、湿润的咬合面等。

4、马蹄形咬合试纸适用于双侧同时调牙合，方便使用。
	盒
	177.66
	3
	532.98

	15
	牙科吸潮纸尖
	1、全匹配同型号根管锉直径、锥度，贴合根管壁，充分吸附渗液、冲洗液、根管药物。

2、不含荧光剂，不干扰术后X光影像判读。

3、一次性使用。

4、包装密封防潮，破损即失效，干燥阴凉储存。

5、多种规格型号可供选择。
	盒
	17.26
	10
	172.6

	16
	缝隙封闭糊剂
	1、防渗性能：1h液体渗透深度≤0.1mm，4h渗透深度≤0.5mm，高压冲洗水流不冲散糊体，长时间隔湿不漏水。
2、可塑性：挤出后常温持续塑性，不凝固、不硬化，全程柔软贴合不规则牙颈、橡皮障夹缝隙，适配各类弯曲间隙。
3、脱模特性：治疗结束后温水/高压水枪可完整冲除，无残留附着，无需器械刮除牙面，不划伤釉质。
4、耐湿性：遇水不溶解、不溃散，浸泡水环境保持完整密封形态。

5、规格：2g/支。
	支
	62.55
	1
	62.55

	17
	氢氧化钙根管消毒糊剂
	1、长效抑菌，清除感染根管内致病菌，降低根尖周炎症。

2、氧化钽阻射，影像清晰。

3、7～14天不凝固，维持持续释放钙离子，促进根尖硬组织修复。

4、水溶性优异，无需强力刮除，减少根管壁牙本质磨损。

5、不含致变色碳酸铋，长期封药不会造成牙冠灰黑染色。

6、预混注射型。

7、生物相容性佳，接触根尖周组织无腐蚀，可诱导年轻恒牙根尖闭合。

8、规格：2g/支。
	盒
	76.82
	5
	384.1

	18
	硬质合金车针
	1、用于后牙开髓、髓室顶修整、根管口探查预备。

2、龋洞腐质快速切削、邻面间隙修整。

3、金属临时冠、银汞充填体破除切割。

4、钙化根管入口扩大、髓腔侧壁修平。
	支
	46.55
	6
	279.3

	19
	酸蚀剂
	1、高稠度、易塑性、易冲洗。

2、用于酸蚀牙釉质、牙本质和作为修复机制的清洁剂。

3、35%半凝胶酸蚀剂。
3、规格：4支/包。
	包
	377.40
	1
	377.4

	20
	光固化护髓垫底材料
	1、释放钙，促进愈合及牙本质小管的形成。

2、用于直接间接盖髓或树脂、银汞、水门汀等保护用基底、垫底材料。
	支
	222.79
	1
	222.79

	21
	硬质合金车针
	1、圆头球钻。

2、低速去腐。
	支
	37.82
	5
	189.1

	22
	玻璃离子水门汀
	1、用于窝洞的垫底和衬层。

2、抗压强度高、溶解性低、无刺激性。

3、规格：（3瓶粉，3瓶液，色号：1#，2#，3#）/套。
	套
	43.21
	7
	302.47

	23
	聚羧酸锌水门汀
	1、用于窝洞的垫底或衬层。

2、规格：（粉30g，液15ml）/套。
	套
	52.96
	1
	52.96

	24
	机用根管锉
	1、镀金涂层，抗柔韧性和切削力强，高温记忆回弹。

2、用于根管成型，清理根管系统。

3、规格：6支/板，多种规格型号可供选择。
	板
	144.04
	7
	1008.28

	25
	根管充填及修复材料
	1、有生物陶瓷技术，可诱导骨再生。

2、用于根管充填永久封闭。
	盒
	1080
	1
	1080

	26
	复合树脂
	1、纳米乳光复合树脂。

2、用于所有前、后牙窝洞类修复。

3、规格：4g/支，多种颜色可供选择。
	支
	93.11
	7
	651.77

	27
	根管充填材料
	1、环氧树脂型根管充填糊剂，与牙胶尖配合使用。

2、用于永久性恒牙根管充填。

3、规格：（3ml+3ml）/盒。
	盒
	380.23
	5
	1901.15

	28
	牙科成形片及配套工具
	用于在牙科II类龋洞洞形充填过程中对充填材料进行塑形。
	把
	480.14
	1
	480.14

	29
	齿科藻酸盐印模材料
	1、以藻酸盐为凝胶的齿科印模材料。

2、用于制取牙齿和口腔组织印模。

3、规格：908g/桶。
	桶
	86.42
	30
	2592.6

	30
	一次性使用口腔涂药棒
	1、由塑料杆和尼龙绒毛经树脂黏合组成。

2、用于牙科医师清洁牙齿内污垢，窝洞填补，并且替代棉球将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、止血剂、窝沟封闭剂等涂敷到牙齿患处。

3、规格：小号、中号。
	盒
	41.48
	6
	248.88

	31
	暂时填充材料
	1、含氧化锌，用于标准窝洞和根管治疗过程中的临时性封闭、填充。

2、规格：30g/支。
	支
	47.59
	7
	333.13

	32
	暂时填充材料
	1、含氧化锌，用于标准窝洞和根管治疗过程中的临时性封闭、填充。

2、规格：白色，15g/支。
	支
	26.86
	2
	53.72

	33
	调拌纸
	1、用于配合塑料调刀调拌玻璃离子粉、液等。

2、规格：50张/本。
	本
	12.20
	3
	36.6

	34
	练合纸
	规格：5本/套。
	套
	69.83
	1
	69.83

	35
	亲水暂封材
	1、用于标准窝洞和根管治疗过程中的临时封闭，充填（暂封）。

2、规格：30g/盒。
	盒
	72.55
	2
	145.1

	36
	高速气涡轮手机
	1、按压式、单点喷水。

2、用于夹持高速车针进行牙齿的钻、磨牙手术用。
	个
	312.10
	2
	624.2

	37
	齿科酸蚀剂
	1、35%磷酸，用于树脂修复前的牙釉质表面酸蚀和牙本质表面处理，或者窝沟表面的牙釉质酸蚀。

2、规格：2.5ml/支。
	支
	33.61
	3
	100.83

	38
	排龈线
	1、100%的棉，由长链交织而成。

2、用于在牙体预备、取印模或粘固牙冠时排开牙龈。

3、多种规格型号可供选择。
	瓶
	124.83
	4
	499.32

	39
	超声洁牙机工作尖
	1、适配医院现有啄木鸟洁牙设备。
2、医用钛合金一体成型，标准通用接口，

3、中度预弯细钝头设计，双通道侧喷供水，超声空化荡洗根管内生物膜、钙化堵塞物。

4、耐受高温高压反复灭菌。

5、专用根管低功率1–6档可调。
	支
	183.42
	1
	183.42

	40
	超声洁牙机工作尖
	1、适配医院现有啄木鸟洁牙设备。

2、316L不锈钢一体成型G1细直超声洁治尖。

3、0°细窄直锥尖端，中央单通道水冷，适合前牙狭小邻间隙、浅牙周袋精细龈上洁治。

4、真空钝化耐腐蚀处理，耐受高温高压反复灭菌。

5、低振幅温和振动，清理牙结石同时最大程度减少牙龈、牙体损伤，适用于前牙及种植修复体周边精细清洁。
	支
	72.02
	5
	360.1

	41
	超声洁牙机工作尖
	1、适配医院现有啄木鸟洁牙设备。

2、不锈钢一体成型超声洁治尖，

3、中度上扬弯刃设计，中央单通道水冷，适配后牙大面积重度牙结石、牙颈部矿化沉积物清理。

4、真空钝化耐腐蚀处理，可反复高温高压灭菌。

5、28kHz超声振动，振幅适中，高效除垢同时减少牙体、牙龈划伤，全口通用主力洁治头。
	支
	38.41
	5
	192.05

	42
	超声洁牙机工作尖
	1、适配医院现有啄木鸟洁牙设备。

2、加长深牙周超声工作尖，3Cr13不锈钢一体成型，通用六角接口。

3、40°大弧度超细加长弯钝头设计，适配6–10mm深牙周袋、后牙根分叉龈下结石清创。

4、真空钝化高硬度处理，耐受134℃反复高温灭菌。

5、28kHz牙周振动，中央定向水冷，温和空化清除牙周生物膜。

6、规格：5支/板。
	板
	54.70
	1
	54.7

	43
	超声洁牙机工作尖
	1、适配医院现有啄木鸟洁牙设备。

2、加长超细深弯牙周超声工作尖，3Cr13不锈钢一体成型，通用六角螺纹接口。

3、45°大弧度超细钝头设计，适配7–12mm重度深牙周袋、后牙根分叉隐蔽间隙龈下结石与生物膜清创。

4、高硬度真空钝化处理，可反复134℃高温高压灭菌。

5、28kHz牙周振动，中央定向水冷，低冲击声流清洁。

6、规格：5支/板。
	板
	91.23
	1
	91.23

	44
	一次性牙科注射针
	1、用于牙科麻醉注射。

2、规格：30G，21mm。
	盒
	74.78
	27
	2019.06

	45
	牙釉质粘合树脂
	1、用于金属和陶瓷牙科正畸托槽的粘结。

2、规格：3支/盒，光固化型。
	盒
	75
	3
	225

	46
	牙釉质粘合树脂
	1、用于金属和陶瓷牙科正畸托槽的粘结。

2、规格：糊剂3.5g*3支，液剂8ml*1，酸蚀剂2.5ml*1。
	盒
	150
	5
	750

	47
	一次性使用口腔器械盒
	1、用于口腔检查和治疗时的一次性器械。

2、规格：8件套（托盘、纸巾、牙探针、口镜、牙用镊、棉球、围巾、塑料杯），200件/箱。
	箱
	245
	100
	24500

	48
	吸唾管
	1、用于吸取口内唾液的一次性器具。

2、规格：100支/包。
	包
	24.44
	80
	1955.2

	49
	牙科石膏
	1、用于制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。

2、规格：1.5kg/袋。
	袋
	52.96
	70
	3707.2

	50
	口垫
	1、上下分瓣结构。

2、用于口内支持方便进行操作。

3、规格：3大3小（6个咬合块+侧保护拉钩）。
	套
	136.36
	1
	136.36

	51
	橡皮障夹
	1、由耐高温材料制成，可重复使用。

2、用于牙科治疗时固定橡皮障，隔离需要治疗的牙齿。

2、规格：树脂，Z1+Z2。
	套
	86.42
	2
	172.84

	52
	牙科开口器
	1、用于口腔手术中保持口腔开启，具有迫使或保持下颌张开的支撑结构。

2、规格：C型，大号。
	个
	4.84
	7
	33.88

	53
	牙科抛光条
	1、基材轻薄、抗拉伸、不易掉砂。

2、用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除，或种植体的清扫，也用于对牙齿表面的除垢、抛光。

3、规格：I型25个+II型25个。
	盒
	55.28
	1
	55.28

	54
	橡皮障
	1、用于配合橡皮障器械口腔科治疗时隔湿，扩大视野。

2、规格：152*152mm，36片/盒。
	盒
	86.42
	3
	259.26

	55
	牙科修复体粘接棒
	1、用于粘接修复，修复体就位等操作。

2、规格：20个/盒。
	盒
	31.69
	1
	31.69

	56
	吸唾管
	1、一次性牙科手术吸引弯管，医用PP聚丙烯材质，可耐受134℃高温高压灭菌。

2、1/16英寸细内径，蓝色一体30°预弯头部，尾部标准11mm通用卡扣接头。

3、管口圆滑无毛刺，术中可弯折定型，负压下不扁塌堵塞，适配拔牙、种植、显微根管精细吸引。

4、规格：25支/包。
	包
	11.52
	2
	23.04

	57
	牙科开口器
	1、用于口腔手术中保持口腔开启，具有迫使或保持下颌张开的支撑结构。

2、规格：C型。
	个
	4.84
	3
	14.52

	58
	橡皮障
	1、用于配合橡皮障器械口腔科治疗时隔湿，扩大视野。

2、规格：127*127mm，52片/盒。
	盒
	86.42
	1
	86.42

	59
	流动树脂—染色修饰
	1、用于牙齿个性化染色修补和技工修复体（贴面或窝沟）染色修饰。

2、规格：流动型，1.5g/支，多种颜色供选择。
	支
	120
	4
	480

	60
	流动树脂
	1、具有极好的抛光效果和强度。

2、用于窝沟龋，内衬或牙体细小破损修复。

3、规格：A2，低稠度。
	支
	90
	9
	810

	61
	机用根管锉
	1、记忆镍钛合金，重度弯曲根管弹性优异。

2、圆钝无切削安全导向尖，预备过程不易形成根管台阶、侧穿。

3、三棱宽大排屑沟槽。

4、双套装04/06两种锥度，覆盖乳牙、成人前后牙、再治疗全场景。

5、适配医院现有品牌根管马达。

6、色环标准化区分规格，术中快速识别率。

7、规格：4支/板，多种规格型号可供选择。
	板
	138.28
	27
	3733.56

	62
	正畸弹力圈
	1、在口内与口外与固定或活动矫治器配套使用，用于协同人体牙齿正畸。

2、规格：1卷/包。
	包
	71.77
	2
	143.54

	63
	支抗钉
	1、用于正畸颅邻面骨支抗使用。

2、规格：8*1.4mm。
	个
	230.47
	10
	2304.7

	64
	胶质银止血凝胶海绵
	1、棕褐色海绵，由明胶（取材于猪皮）和胶质银组成，呈规则的立方体状，且有细小的孔隙，一次性使用。

2、规格：20*1。
	块
	15.32
	60
	919.2

	65
	儿童橡皮障套装
	1、用于口腔科治疗时隔湿，扩大视野（工具可高温高压消毒）。

2、配置：橡皮障夹8个，打孔钳1个，夹钳1个，支架1个（儿童型）。
	套
	2596.65
	1
	2596.65

	66
	橡皮障支架
	1、金属亚光材质，耐高温；用于撑开橡皮障布使用。

2、规格：5"/127mm，6"/152mm。
	个
	211.26
	1
	211.26

	67
	橡皮障夹
	1、用于治疗中上橡皮障时，夹在牙齿中固定橡皮障布使用。

2、多种规格型号可供选择。
	套
	96.02
	11
	1056.22

	68
	橡皮障
	1、橡皮障布，用于口腔治疗时，隔离治疗的牙齿。

2、规格：152*152mm。
	张
	2.77
	252
	698.04

	69
	丁香油
	1、安抚牙髓刺激小，用于蛀牙导致的急性牙髓炎而引起的剧烈疼痛。

2、规格：20ml/瓶。
	瓶
	13.83
	5
	69.15

	70
	复合碘抑菌液
	1、消毒防腐剂，用于口腔抑菌。

2、规格：20ml/瓶。
	瓶
	8.05
	5
	40.25

	71
	II型抑菌液（FC）
	1、无色至淡棕色澄明液体，具有甲醛甲酚（FC），用于坏疽或有严重感染根管的抑菌消毒。

2、规格：20ml/瓶。
	瓶
	17.05
	1
	17.05

	72
	I型消毒液
	1、无色至淡棕色澄明液体，用于龋齿窝及牙根管抑菌。

2、规格：20ml/瓶，苯酚型。
	瓶
	8.05
	2
	16.1

	73
	I型抑菌液（CP）
	1、无色至淡棕色澄明液体，具有樟脑苯酚（CP），用于牙髓炎，龋齿窝及牙根管抑菌消毒。

2、规格：20ml/瓶。
	瓶
	8.05
	2
	16.1

	74
	氢氧化钙根管消毒剂
	1、调拌型氢氧化钙。

2、用于根管治疗封药，具有抑菌作用。

3、规格：粉5g/瓶，液6ml/瓶。
	盒
	76.82
	3
	230.46

	75
	慢失消毒凝胶
	1、具有抑菌、麻醉作用。

2、用于儿牙、后牙牙髓失活。

3、规格：1g/支。
	支
	57.61
	3
	172.83

	76
	慢失消毒凝胶
	1、具有抑菌、麻醉作用。

2、用于儿牙、后牙牙髓失活。

3、规格：2g/支。
	支
	130.56
	1
	130.56

	77
	根管扩大针
	1、用于根管的扩大成型以及根管的清扫。

2、规格：25mm，10#。
	支
	4.80
	6
	28.8

	78
	根管锉
	1、在进行直线锉的时候，切削效率高。

2、用于疏通根管与扩大根管。

3、规格：21mm-31mm，15-40#。
	支
	4.32
	102
	440.64

	79
	根管锉（K锉）
	1、用于疏通根管与扩大根管。

2、规格：K锉，21mm，10#。
	支
	4.32
	36
	155.52

	80
	拔髓针
	1、用于去除根管中病变的牙髓。

2、规格：52mm，000#。
	支
	1.92
	12
	23.04

	81
	拔髓针
	1、用于去除根管中病变的牙髓。

2、规格：21mm，2#。
	支
	3.84
	6
	23.04

	82
	钢质机用根管器械
	1、用于根管扩大等根管预备使用。

2、多种规格型号可供选择。
	支
	11.52
	10
	115.2

	83
	根管充填器
	1、具有很强的抗腐蚀性以及适宜的硬度。

2、用于清扫根管内充填密封胶、牙胶尖等。

3、规格：25mm，25#。
	支
	7.95
	6
	47.7

	84
	金刚砂车针
	1、连接高速手机。

2、用于口腔科牙齿的切削，钻洞制备等。

3、多种规格型号可供选择。
	支
	9.69
	75
	726.75

	85
	牙科修整用金刚砂车针
	1、修整用金刚砂车针。

2、多种规格型号可供选择。
	支
	9.69
	25
	242.25

	86
	牙探针
	1、用于探索根管走向，探测根管长度、粗细，清洁干燥根冠，也可投入药物。

2、抗腐蚀性强，具有弹性和硬度。
	支
	2.03
	48
	97.44

	87
	钨钢车针
	1、连接高速手机。

2、用于口腔科牙齿的切削，钻洞制备等。

3、拆冠车针。
	支
	13.57
	6
	81.42

	88
	钨钢车针
	1、连接高速手机。

2、用于口腔科牙齿的切削，钻洞制备等。

3、规格：拔牙车针，28mm。
	支
	57.22
	12
	686.64

	89
	钨钢车针
	1、连接高速手机。

2、用于口腔科牙齿的切削，钻洞制备等。

3、规格：拔牙车针，32mm。
	支
	57.22
	13
	743.86

	90
	排龈线
	1、100%的棉，由长链交织而成。

2、用于在牙体预备、取印模或粘固牙冠时排开牙龈。

3、规格：2m，000#。
	瓶
	124.83
	1
	124.83

	91
	树脂水门汀
	1、为调拌型万能粘接剂。

2、用于玻璃陶瓷、全瓷修复体类冠桥贴面嵌体的永久粘固。
	套
	710.62
	1
	710.62

	92
	齿科用根管充填材料
	1、用于单独充填乳牙，也可与牙胶尖并用于恒牙。

2、规格：2g装。
	套
	305.54
	8
	2444.32

	93
	牙科根管润滑清洗剂套装
	1、由牙科根管润滑清洗剂和口腔材料注入头组成。

2、适用于根管治疗中的根管预备。

3、规格：5ml/支（6g/支）。
	支
	55.28
	4
	221.12

	94
	牙科膜片
	1、树脂材质。

2、用于制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。

3、规格：127*127mm，1.0方形，10片/包。
	包
	126.76
	2
	253.52

	95
	牙科膜片
	1、树脂材质。

2、用于制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。

3、规格：127*127mm，1.5方形，10片/包。
	包
	138.28
	20
	2765.6

	96
	弹性体印模材料
	1、用于冠、桥印模，嵌体和高嵌体以及功能性印模。

2、规格：250ml*2，3型50ml*1。
	套
	245
	15
	3675

	97
	咬合记录硅橡胶/印膜材料注射头
	1、1：1枪混注射型需要搭配同品牌混合头进行使用。

2、用于制取咬合记录或正中合记录的印模材料。

3、规格：50ml/支，2支/盒。
	盒
	185
	2
	370

	98
	医用器械润滑剂
	1、用于金属器械，物品的手工的手工及机械润滑、保养、防锈。

2、规格：1L/瓶。
	瓶
	193.98
	1
	193.98

	99
	口腔可吸收生物膜
	1、厚度：0.05-0.20mm。

2、用于拔牙后、囊肿切除术及残根拔除术后等骨缺损充填，通常与骨粉联合使用。

3、规格：20mm*15mm。
	张
	384.11
	31
	11907.41

	100
	天然煅烧骨修复材料
	1、牛骨中提取的无机盐材料合成的羟基磷灰石成分。

2、用于颌骨缺损修复，如拔牙窝、牙周骨缺损，上颌窦提升术等治疗。

3、规格：0.25g/瓶。
	瓶
	480.14
	21
	10082.94

	101
	不锈钢正畸丝
	1、具有机械性能，为正畸治疗提供矫治力。

2、用于矫正初期，排齐牙齿。

3、规格：10根/盒。

4、多种规格型号可供选择。
	盒
	43.21
	16
	691.36

	102
	镍钛合金牙弓丝
	1、用于改善磨牙过度舌倾的，调整控制垂直向的矫治中期和后期使用。

2、通过特殊定型处理，压低前牙打开咬合。

3、多种规格型号可供选择。
	根
	91.23
	6
	547.38

	103
	镍钛合金牙弓丝
	1、用于矫正初期，排齐牙齿。

2、抗疲劳强度大，抗折断性能强，牙丝柔韧性能佳。

3、多种规格型号可供选择。
	盒
	25.89
	39
	1009.71

	104
	镍钛合金牙弓丝
	1、用于矫正初期，排齐牙齿。

2、抗疲劳强度大，抗折断性能强，牙丝柔韧性能佳。
	盒
	42.25
	3
	126.75

	105
	镍钛合金牙弓丝
	1、用于实现持续微力矫正，用于矫正初期，排齐牙齿。

2、通过温度来调整弓丝的状态。
	盒
	43.21
	5
	216.05

	106
	拔牙钳
	1、穿腮式。

2、用于牙科手术中拔除成人的牙齿和牙根或切断牙冠使用。

3、多种规格型号可供选择。
	把
	224.71
	14
	3145.94

	107
	拔牙钳
	1、穿腮式。

2、用于牙科手术中拔除儿童的牙齿和牙根或切断牙冠使用。

3、多种规格型号可供选择。
	把
	242
	15
	3630

	108
	根管充填器
	1、双头。

2、用于向根管内填塞药物及牙胶尖使用。

3、规格：5.5，圆柄。
	把
	24.01
	2
	48.02

	109
	技工蜡型雕刻刀
	1、双头。

2、用于口腔科蜡型雕刻用。

3、多种规格型号可供选择。
	把
	57.61
	10
	576.1

	110
	口腔麻醉注射架
	1、用于安装一次性注射针头及麻醉液管后供口腔麻醉注射助推用。

2、规格：C/W型尖头、C/W型钩头。
	把
	156.53
	10
	1565.3

	111
	水门汀充填器
	1、双头。

2、用于补牙时作填塞和压紧水门汀用。

3、多种规格型号可供选择。
	个
	34.53
	5
	172.65

	112
	牙刮匙
	1、双头。

2、用于口腔手术中撬除牙残根或碎根尖、刮除软组织。

3、左弯。
4、多种规格型号可供选择。
	把
	46.07
	3
	138.21

	113
	牙刮匙
	1、双头。

2、用于口腔手术中撬除牙残根或碎根尖、刮除软组织。

3、一端左弯，一端右弯。
4、多种规格型号可供选择。
	把
	39.37
	4
	157.48

	114
	牙用分离器
	1、双头。

2、用于口腔手术时分离牙骨膜和牙龈组织。

3、规格：F2，3x10扁柄。
	把
	57.61
	3
	172.83

	115
	牙周器械包
	1、用于剔除龈下牙垢以及结石使用。

2、规格：牙周刮治器套装，4*1（9.5mm圆柄，G5、G7、G11、G13规格各1个）。
	套
	290.97
	1
	290.97

	116
	牙周探针
	1、单头带有刻度标识。

2、用于探测牙周袋深度、探查牙面、牙龈等部位的病灶。

3、规格：单头3.5，实心圆柄。
	把
	48.01
	2
	96.02

	117
	暂封补牙条
	1、暂封条。

2、用于标准窝洞和根管治疗过程中的临时性封闭、填充。

3、规格：100g/盒。
	盒
	36.47
	1
	36.47

	118
	齿科氧化锌丁香酚水门汀
	1、安抚牙髓刺激小。

2、用于牙科垫底和暂时充填用。

3、规格：III型。
	瓶
	13.25
	1
	13.25

	119
	模型蜡
	1、质地柔软，可塑性好，雕刻时不易粘刀。

2、用于口腔软硬组织的阳模。

3、规格：250g/盒。
	盒
	13.83
	6
	82.98

	120
	义齿基托树脂
	1、粉剂，与液体配合。

2、用于义齿基托修补，重衬。

3、规格：自凝型，仿生，100g/瓶。
	瓶
	18.42
	5
	92.1

	121
	根管充填及修复材料
	1、具有生物陶瓷技术，可诱导骨再生。

2、用于根管测穿修补。
	盒
	1320
	3
	3960

	122
	一次性使用口腔输水管
	用于在口腔种植过程中，在重力作用下，引导冲洗液容器内冷却水顺着本产品流入患者口腔中，以达到输水冷却的作用，防止温度过高造成牙骨质高温坏死。
	包
	15.32
	180
	2757.6

	123
	玻璃离子水门汀
	1、透明效果好，高抗压强度，持续氟释放。

2、用于非咬合面的窝洞和颈部缺损的修复。

3、规格：A2、A3色。
	盒
	328.42
	5
	1642.1

	124
	复合树脂充填材料
	1、具有氟释放直接美容，复合树脂与玻璃离子混合树脂。

2、用于前后牙修复、缺损。

3、规格：4.5g/支，多种色号可供选择。
	支
	149.76
	33
	4942.08

	125
	M10豆瓣成形环
	1、用于口腔治疗时起隔离作用或者辅助修复体成形作用。

2、规格：50片/盒，多种规格型号可供选择。
	盒
	103.69
	2
	207.38

	126
	M4豆瓣成形片
	1、用于更大程度恢复牙体外形解剖形态，避免台阶和悬突，确保牙龈健康。

2、规格：50片/盒，多种规格型号可供选择。
	盒
	103.69
	1
	103.69

	127
	M5拉杆式圈卡成形片
	1、杆式不锈钢圈型成形片。

2、用于牙齿间隙成形恢复使用。

3、规格：36片/盒，多种规格型号可供选择。
	盒
	41.48
	2
	82.96

	128
	成形片
	1、用于口腔治疗时起隔离作用或者辅助修复体成形作用。

2、规格：III型。
	盒
	34.53
	1
	34.53

	129
	豆瓣成形片
	1、头部可180°旋转，适合各个象限任何牙位；弯曲成角形状，符合牙体外形，龈向收紧，贴合紧密无悬突；用于后牙II类洞充填修复，尤其适用于远端游离牙和桩核修复。

2、规格：50片/盒。
	盒
	103.69
	1
	103.69

	130
	特氟龙成形片
	1、用于口腔治疗时起隔离作用或者辅助修复体成形作用。

2、规格：1卷/盒。
	盒
	20.74
	3
	62.22

	131
	根管锉
	1、耐高温。

2、用于根管治疗时，对根管的清洁与塑形。

3、规格：N°1、N°2、N°3、N°4。
	支
	141.61
	6
	849.66

	132
	牙胶尖
	1、作为根管辅助充填材料。

2、用于根管治疗中封闭根管和髓腔。

3、多种规格型号可供选择。
	盒
	32.27
	33
	1064.91

	133
	牙科吸潮纸尖
	1、100%纯棉纸。

2、用于根管治疗术中的根管清洁和干燥、换药。

3、锥形，多种规格型号可供选择。
	盒
	32.27
	18
	580.86

	134
	牙胶尖
	1、作为根管辅助充填材料。

2、用于根管治疗中封闭根管和髓腔。

3、规格：锥度25#、锥度30#。
	盒
	19.59
	2
	39.18

	135
	咬合纸
	1、用于临床中，牙、咬合面接触点以及义齿修复体咬合关系的检查，或用于在技工室义齿修复中，调节上下义齿的接触点，牙间隙。

2、规格：110mm*21mm*30um，300片/盒。
	盒
	27.06
	4
	108.24

	136
	印模托盘
	1、用于放置印模材料，供制做牙模用。

2、规格：不锈钢有孔，大、中、小号。
	副
	41.61
	18
	748.98

	137
	医用胶原蛋白海绵
	1、牛跟腱提取的I型胶原蛋白，快速有效止血，拔牙后使用。

2、规格：Φ7*15（mm），圆柱形。
	片
	67.22
	25
	1680.5

	138
	牙科酸蚀剂
	1、37%磷酸，用于树脂修复前的牙釉质表面酸蚀和牙本质表面处理，或者窝沟表面的牙釉质酸蚀。

2、规格：5ml/支。
	支
	20.74
	13
	269.62

	139
	光固化牙龈屏障树脂
	1、用于口腔治疗时起隔离或者辅助修复体成形，流动性好。

2、规格：1.5g/支，流动型。
	支
	34.53
	6
	207.18

	140
	碘仿
	1、纯碘仿，用于感染根管、感染拔牙窝、手术后感染干槽症等治疗。

2、规格：20g/瓶。
	瓶
	44.91
	2
	89.82

	141
	牙科粘结剂
	1、纳米全酸蚀粘接剂，用于直接充填粘接及间接修复粘接。

2、规格：6g/瓶
	瓶
	456.14
	3
	1368.42

	142
	牙科石膏
	1、用于技工室齿科灌制模型。

2、规格：1kg/袋。
	袋
	14.40
	50
	720

	143
	正畸钳
	1、15°细丝末端切断钳，420J高硬度不锈钢整体锻压，刃口HRC48–52淬火处理。

2、钳头带内置限位挡丝槽，切断丝自动收纳；15°斜喙适配后牙狭小托槽间隙操作。

3、一体式扭力弹簧人体工学弧形手柄，可耐受134℃反复高温高压灭菌，镜面抛光耐腐蚀。

4、适配0.010–0.016英寸结扎丝、细镍钛弓丝剪切。
	把
	688.50
	1
	688.5

	144
	口外正畸牵引装置
	1、抗压≥30N，用于各种原因所致的中面部后缩。

2、规格：可调式前方牵引器，配颈带。
	个
	140.64
	3
	421.92

	145
	游离牵引钩
	1、夹持在弓丝上，用于牙列正畸患者牵引用。

2、规格：T型头，通用型，杆长2.7mm。
	包
	33.61
	10
	336.1

	146
	正畸托槽
	1、不锈钢材质。

2、规格：套装，迷你型，网底直丝弓托槽不带钩.

3、多种规格型号可供选择。
	副
	121.24
	40
	4849.6

	147
	正畸托槽
	1、不锈钢材质。

2、生理性支抗矫治器，滑动自锁标准网底直丝弓。

3、多种规格型号可供选择。
	副
	450
	57
	25650

	148
	齿科填充用复合树脂
	1、用于充填，低流动性。

2、规格：2.2g/支.

3、多种规格型号可供选择。
	支
	152.67
	18
	2748.06

	149
	复合树脂充填材料
	1、具有氟释放直接美容，复合树脂与玻璃离子混合树脂。

2、用于前后牙修复、缺损。

3、规格：4.5g/支。
4、多种规格型号可供选择。
	支
	149.76
	3
	449.28

	150
	玻璃水门汀（粘结）
	1、氟释放，用于烤瓷冠桥和正畸带环的粘结，也可垫底。

2、规格：粘结类，套装，45g粉/30g液。
	套
	388.92
	3
	1166.76

	151
	光固化流动树脂
	1、低流动性，具有高水平阻射，固化前后没有颜色改变，适用于楔缺充填。

2、规格：2g/支，多规格。
	支
	152.67
	3
	458.01

	152
	牙科橡胶抛光头
	1、用于树脂修复体、玻璃离子材料的抛光。

2、规格：基托抛光头，6支/盒，多规格。
	盒
	148.49
	2
	296.98


四、商务要求及其他

1.付款方式：本项目采购的货物非一次性供货，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷情况下，遵循甲方医用耗材付款方式，根据甲方要货计划按批次供应，按实际消耗量乘以中标单价结算。

2.配送时间：接到甲方通知后3日内到货，紧急情况下（临床急需），4小时内到货，需提供24小时紧急服务（具体供货产品、数量以甲方通知为准，据实结算）。

3.供货期：合同签订后2年。

4.配送地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

5.质保期：遵循国家或行业产品相关质保标准。（供应商可自行竞报最长质保期）。

6.成交通知书发出之日起10个工作日内，由采购单位依法与成交单位签订采购合同。

7.本项目各包可兼投兼中。

8.采购清单中的产品数量均为暂估量，以实际供货数量据实结算。

9.中标供应商须在签订合同前向采购人出具各产品的代理授权证明。
第六章 评审前附表

	序号
	评审内容
	评审因素
	评审标准

	1
	资格评审
	供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书
	济财采〔2022〕14号《关于全面推行政府采购供应商法定资格证明材料告知承诺制的通知》的规定

	2
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	3
	
	法定代表人或其授权委托人身份证明
	法定代表人资格证明及法人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证

	4
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证或医疗器械生产许可证
	所投产品属医疗器械的，供应商必须具有医疗器械经营许可证或备案凭证（生产企业报价提供医疗器械生产许可证）。

	5
	
	医疗器械注册证或医疗器械备案凭证
	所投产品属医疗器械的，必须具有产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

	6
	
	特许经营许可证
	如有涉及国家规定的特殊行业的特许经营许可的，须提供相关证明或证书，如：消毒产品安全评价报告、卫生许可证等。

	7
	
	信用记录查询
	供应商没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。供应商主体在“信用中国”网站查询相关信用记录中，未被列入严重失信主体名单和经营异常。供应商主体在“中国政府采购网”未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询结果网页打印页。

	8
	
	不得同时参加本项目投标情形
	一个供应商只能提交一个投标文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人。②母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司。③均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

	9
	
	联合体
	本项目不接受任何形式的联合体投标。

	10
	形式评审
	供应商名称
	与营业执照一致

	11
	
	投标文件签字、盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	12
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	13
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	14
	响应性

评审
	报价内容
	符合第三章 供应商须知 三、投标文件 20.投标报价

	15
	
	配送时间
	符合第二章 供应商须知前附表 第8条

	16
	
	质量标准
	符合第二章 供应商须知前附表 第9条

	17
	
	投标内容与服务
	符合第五章 采购内容与服务要求


第七章 评标方法、步骤及标准

一、评标委员会

1.评标委员会的组成

1.1评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中专家不得少于成员总人数的三分之二，专业技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人只能作为采购人代表参与评标（如参加），不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

1.2评标委员会具有依据采购文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评标委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

2.评审专家的邀请

2.1采用随机邀请方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中邀请评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的选取工作。

2.2参加评审专家邀请的有关人员对被选取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

3.评标委员会的职责

3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

3.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

3.3对投标文件进行比较和评价。

3.4按本采购文件的规定确定3名中标候选人名单。

3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

4.评标委员会的义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

4.2提出真实、可靠的评审意见。

4.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况。

4.4发现供应商在招采购活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止。

4.5按照采购文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任。

4.6编写评标报告。

4.7配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑。

4.8对评标过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密。

4.9配合监管部门处理投诉。

5.回避原则

评审专家不得参加与自身存在利害关系的采购项目的评审及相关活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避。

5.1供应商或者供应商主要负责人的近亲属。

5.2参加过采购项目前期咨询论证的。

5.3自身与采购项目存在利害关系的。

6.公开招标原则

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合项目特点，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。“公平、公正、公开、诚实、信用”为本项目的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商，同时在评审过程中遵守以下原则：

6.1客观性原则：评标委员会将严格按照采购文件的要求，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

6.2统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，用同一标准进行评审。

6.3独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

6.4保密性原则：采购代理机构将采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

6.5综合性原则：评标委员会将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

二、开标

7.开标时间和地点

详见在第二章 供应商须知前附表。

8.开标程序

（1）宣布开标纪律。

（2）宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名。

（3）查看签到家数，少于3家开标会结束；不少于3家开标会继续进行。

（4）由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后签字确认。

（5）采购代理机构工作人员将当众拆封并宣读每个供应商的《开标一览表》中的报价，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

（6）供应商授权代表在开标记录上确认，在规定时限内未确认的，视为默认开标结果。

（7）开标结束

注：供应商若有报价变更另行提交的，需附变更声明，则必须在投标截止时间前提交。否则，在评标时将一律不予考虑。

9.开标说明

（1）开标应当在采购文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。所有供应商须在开标前规定时间内签到。

（2）开标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由供应商签字确认。

（3）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（4）供应商不足3家的，不得开标。

（5）各供应商的评审得分与排序将在中国采购与招标网告知。

三、评标

10.采购人或者采购代理机构的职责

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（8）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（9）核对评标结果，如有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

①分值汇总计算错误的。

②分项评分超出评分标准范围的。

③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（11）采购代理机构指定专人负责对招标采购过程和内容进行记录，采购代理机构、采购人代表、评标委员会所有成员在记录上签字确认，并存档备查。

（12）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

11.评审办法

本项目采用综合评分法，评标委员会根据以评分细则对合格供应商进行打分，总分为100分。供应商的最终得分以所有专家评分的算术平均值确定。得分最高者中选本项目。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。中标人若放弃、违约或不能履约或经查实不能满足实际要求的，采购人可重新选择得分次高的供应商或重新组织招标。

12.符合性审查

评标委员会对供应商递交的投标文件的有效性、完整性和对采购文件的报价程度进行审查。经审查，如有以下情况之一的，属于无效投标文件：供应商名称与营业执照或其他主体资格证明材料不一致；法定代表或其委托授权人身份与投标文件不符的；或未按照采购文件规定签字、盖章的；报价有效期不足的；投标报价超出预算的；配送时间不满足采购文件规定的；附有采购人不能接受的条件的。

13.资格性审查

依据有关法律和采购文件的规定，对供应商提供的资格证明文件进行审查，以确定供应商和报价货物是否具备有效的报价资格。在资格性检查时，如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性报价，将视为无效报价：

A.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

B.不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜。

C.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

D.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

E.不同供应商的投标文件相互混装。

F.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

G.未按照采购文件的规定提交投标保证金的。

H.资格证明文件不齐全或无效的。

I.投标文件未按照采购文件要求密封、签署、盖章的。

J.报价有效期不足的。

K.投标文件不完整，缺少采购文件中至少应包含内容的。

L.参数不满足出现实质性负偏离的，经评委一致认定供应商完全复制或者大部分采购文件的技术规格参数相关内容作为投标文件的一部分的。

M.出现与本项目无关的其他项目信息。

N.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的。

0.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的。

P.投标文件中的货物配置、技术参数明显不符合采购文件带“*”项要求的。

Q.不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

14.综合评审

（1）经初审合格的投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

（2）评标委员会严格按照采购文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

①报价的合理性和客观性；

②整体方案的合理优化、先进性；

③技术及商务有无偏离；

④供应商资信情况和履约能力；

⑤供应商的经营业绩；

⑥优惠条件；

⑦其他。

15.推荐中标候选人

（1）在满足采购文件全部条款的基础上，评标委员会按照供应商的最终得分由高到低排列供应商顺序提出3名中标候选人，并编写评审报告。

（2）评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。中标人若放弃、违约或不能履约或经查实不能满足实际要求的，采购人可重新选择得分次高的供应商或重新组织采购。

16.定标

评标委员会根据供应商须知前附表的规定确定中标候选人。评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数量为3家。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
四、评分细则

	总分：100分

	价格
	30分
	以满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。注：投标报价是指每个包所有产品单价乘以该产品数量的合计金额；每个包报价时应全面报价，不得漏报；如漏项报价，作废标处理。

	业绩
	4分
	2024年1月1日起供应商至今在国内完成的同类耗材项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。注：业绩须为投标供应商本公司业绩，否则不予计分；投标文件中须内附采购合同及中标通知书扫描件（二者缺一不可），没有或不提供者不得分。

	技术指标
	36分
	1、符合招标文件要求，所投产品的性能参数等技术指标与采购要求相比无负偏离，得技术指标分36分。

2、所投产品的性能参数等技术指标与采购要求相比出现负偏离的，每有一项从技术指标分中扣3分，扣完为止。

注：偏离情况均以供应商提供的所投产品注册证或检测报告或产品说明书或技术白皮书等材料为依据。

	产品性能
	12分
	根据供应商所投产品的选型、质量可靠性、适用性、稳定性四部分进行综合评价，每部分3分，满分12分。每部分有一处不合理扣2分，扣完为止。

	供货实施方案
	8分
	根据供应商的运输与配送方案、存储保障设施、配送进度安排、质量保证措施四部分进行综合评价，每部分2分，满分8分。每部分内容完整具体且根据项目实际情况有针对性，能够满足项目实施的，得2分。每有一部分内容表述不完整、不详尽或不合理的，扣1分。每有一部分不满足上述要求或缺少此部分描述的，此部分不得分。

	售后服务方案
	5分
	根据供应商服务机构设置、售后服务响应时间、技术支持、售后服务质量保证措施、售后服务标准五部分进行综合评价，每部分1分，满分5分。每部分内容完整具体且根据项目实际情况有针对性，能够满足要求的，得1分。每一部分有描述但描述不完整、不清晰的，扣0.5分。每有一部分不满足上述要求或缺少此部分描述的，此部分不得分。

	应急方案
	3分
	根据供应商对采购人紧急和特殊任务情况下的供货响应措施和应急供应时限两部分进行评审，每部分内容满分1.5分，满分共3分。每部分内容完整具体且根据项目实际情况有针对性，能够满足要求的，得1.5分。每一部分有描述但描述不完整、不清晰的，扣1分。每有一部分不满足上述要求或缺少此部分描述的，此部分不得分。

	优惠条件
	2分
	经评标委员会认可的合理优惠条件每有一条得2分，最多得2分（不包括价格优惠及赠予）。


五、评审说明

17.初审中，文字和计算错误的处理原则

（1）如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其投标文件将被拒绝。

18.投标文件的澄清

（1）为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向供应商询问。评标委员会有权以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标文件。

（2）评标委员会判断投标文件的符合性仅基于投标文件本身而不依靠外部的任何因素。供应商不满足实质性条款的，且不能通过修正或者澄清不符之处而使其投标文件成为实质性响应的，评标委员会有权确定其投标文件无效。

（3）如评标委员会一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未作出解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标文件。

19.评标委员会成员的更换

（1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标采购文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

（2）评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（3）无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

（4）采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

20.评标委员会成员争议的处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.特殊情况下的评审方法

（1）如出现供应商全部不符合采购文件要求、串通报价、报价均超采购预算，导致评标委员会无法评审时，评标委员会报采购领导小组批准后有权停止本次招标采购，否决所有供应商的投标文件，采购人有权改用其它采购方式进行采购。

（2）评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。
22.评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及中标意向等，均不向供应商或者其他与评标无关的人员透露。
六、修改评标结果的情形

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的。

（2）分项评分超出评分标准范围的。

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

七、公开、公示采购结果

采购代理机构会同采购人向各供应商宣布中标结果或供应商自行查看网上公示结果。

八、供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则山东百舸争流招标有限公司均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

九、废标

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有供应商的报价。

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质报价的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

十、评审政策

为支持小微企业参与政府采购，将给予小微企业评审价格10%价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

23.小微企业

给予小型和微企业价格10%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其得分。开标时，供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《山东省财政厅关于落实政府采购支持中小企业发展有关政策措施的通知》（鲁财采〔2022〕12号），供应商须提供《中小企业声明函》，否则不给予价格扣除。

24.监狱企业

给予监狱企业价格10%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。开标时，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不给予价格扣除。

25.残疾人福利性单位

给予残疾人福利性单位产品的价格10%的扣除，计算方法是：最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。开标时，供应商根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，出具残疾人福利性单位声明函，否则不给予价格扣除。

26.中小微企业划分标准
中小微企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的工信部联企业【2011】300号文件。

十一、优采强采节能环保产品

（1）本目项根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁财采〔2023〕1号）等有关节能、环保的政策执行。

（2）供应商所投产品属于节能产品清单中强制的采购节能产品的，在资格条件中明确，则不需要进行加分。属于节能产品目录中不需要强制采用节能产品的，则需要进行加分。

（3）供应商在投标文件中对所投产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于政府采购清单内产品的证明资料，未提供节能、减排、环境标志产品明细表及属于政府采购清单内产品的证明资料的不给予加分，若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

（4）在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的5%幅度的加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

（5）在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的5%幅度的加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品在技术评标总分值中所占比例）。

（6）本项计分以供应商提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（加盖供应商公章）为准，否则不给予价格、质量评审加分。

（7）本项目所称节能产品，是指根据《财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，列入“节能产品政府采购品目清单”内的产品，具有《中国节能产品认证证书》，且证书在有效时间之内（以投标截止时间为准）。

（8）本项目所称环境标志产品，是指根据《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）规定，列入“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，具有《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效时间之内（以投标截止时间为准）。

（9）所附证书处于暂停、注销等异常状态的，为无效证书。

注：同一产品既属于节能产品又属于环境标志产品的，不重复加分或价格扣除。若同一合同包内的节能（非强制）、环境标志产品仅是构成投报产品的部件、组件或零件的，则不给予加分或价格扣除。

十二、落实本国产品标准及相关政策

依据《山东省财政厅 山东省工业和信息化厅关于在政府采购中落实本国产品标准及相关政策的通知》（鲁财采〔2026〕4号）相关规定，政府采购活动中依法对本国产品给予价格评审优惠。

27.本国产品标准
（1）同时符合下列条件的产品，可认定为本国产品。

①在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内，通过制造、加工或组装等工序，实现从原材料、组件到成品的属性改变。属性改变指产生具有新名称、特征（用途）的全新产品，不包括贴牌、简单喷涂等细微操作；

②中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；

③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。在财政部会同有关部门分产品制定的境内生产组件成本占比及特定产品关键组件、关键工序等具体标准正式实施前，仅符合前款第1项条件的产品，在政府采购活动中视同本国产品，待国家具体标准出台后从其规定。

（2）本国产品标准适用于政府采购货物项目，以及服务项目中涉及的货物，具体按照《政府采购品目分类目录》执行。下列产品不适用本国产品标准：房屋和构筑物；文物、陈列品、图书、档案；特种动植物；农林牧渔初级产品；矿与矿物；电力、燃气、热力、水；食品、饮料及烟草原料；无形资产。无论采购项目是否接受进口产品投标，凡采购标的属于上述适用范围内的货物，均应执行本国产品标准相关要求。

28.本国产品评审政策要求

（1）价格扣除适用情形。政府采购活动中，同时有本国产品与非本国产品（含进口产品及不满足“境内生产”条件的其他产品）参与竞争的，对本国产品的报价依法给予20%的价格扣除，以扣除后的价格参与评审；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，不执行价格扣除。

（2）多产品项目的优惠计算。采购项目或采购包包含多种产品时，供应商提供的本国产品成本占其全部产品成本比例达到80%及以上，可对其全部产品总报价给予20%的价格扣除；未达80%的，不予价格扣除。

（3）政策叠加适用规则。非专门面向中小企业的采购项目，供应商符合中小企业条件并提供本国产品的，应按照相关规定同时享受支持本国产品和支持中小企业的价格评审优惠。各项价格扣除均在供应商原始报价基础上累计计算，并以扣除后最终价格参与评审。

供应商须对其提供的适用范围内的产品提交加盖供应商电子签章的《关于符合本国产品标准的声明函》或国家规定的其他证明材料并随中标（成交）结果公告，同步公开供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》或相关证明文件，主动接受社会监督。

29.本国产品争议处理

（1）评审委员会（评审小组）应对《关于符合本国产品标准的声明函》进行形式与逻辑审查。对内容不清、前后矛盾或存在错误的，应依法要求澄清说明；澄清后仍不符合要求的，《声明函》无效，相关产品不得享受政策优惠。

（2）在投诉处理或监督检查中，对产品生产地的认定应综合采购合同、生产加工记录、法定标注的厂址信息等材料进行判断。供应商及制造商对其产品符合本国产品标准负有举证责任，应提供成本核算表、生产记录、关键组件证明等材料；未按要求提供或材料不充分的，不得享受政策支持。

（3）各级财政部门应畅通供应商投诉、举报渠道，依法高效处理涉及本国产品标准的争议事项。对需要专业技术判断的问题，应及时商请同级工业和信息化等部门或委托专业机构进行核实鉴定，确保认定结论科学公正。

十三、异常低价的说明

根据财库〔2026〕2号文财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审核供应商投标报价平均值×50%。

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%。

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%。

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
十四、违法违规情形

在评标过程中发现供应商有下述情形的，评标委员会应当认定其报价无效，并书面报告本级财政部门。

30.供应商相互串通报价的情形

（1）供应商之间协商报价等投标文件的实质性内容。

（2）供应商之间约定中标人。

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标。

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价。

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

31.采购人与供应商串通报价的情形

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商。

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评标委员会成员等信息。

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价。

（4）采购人授意供应商撤换、修改投标文件。

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便。

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

十五、违规处理

供应商有下列情形之一的，将列入不良行为记录名单，视情节在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）提供虚假报价材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商的。

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据的。

（8）捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

（9）法律、法规和采购文件中规定的其他情形。
第八章 投标文件格式

一、价格部分

1、投标函

2、开标一览表

3、分项报价明细表

4、所报产品在山东省药品和医用耗材招采管理平台挂网目录内或属于带量采购产品的，必须填报最新平台挂网价格（省标价）或带量采购价，并提供山东省药品和医用耗材招采管理平台上的查询截图。
二、资格审查部分

1、供应商必须是在中国境内注册的具有独立法人资格，供应商需按照济财采〔2022〕14号《关于全面推行政府采购供应商法定资格证明材料告知承诺制的通知》的规定提供《供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书》（格式见附件）。

2、具备有效的营业执照。

3、法定代表人身份证及法人证明或法人授权委托书及委托代理人身份证。

4、所投产品属医疗器械的，供应商必须具有医疗器械经营许可证或备案凭证（生产企业提供医疗器械生产许可证）。

5、所投产品属医疗器械的，必须具有产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

6、如有涉及国家规定的特殊行业的特许经营许可的，须提供相关证明或证书，如：消毒产品安全评价报告、卫生许可证等。

7、供应商没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。供应商主体在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录中，未被列入严重失信主体名单和经营异常。供应商主体在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询结果网页打印页。

8、一个供应商只能提交一个投标文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人。

②母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

③均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

9、本项目不接受任何形式的联合体投标。

三、商务部分

1、中小企业声明函（如是）

2、监狱企业声明函（如是）

3、残疾人福利性单位声明函（如是）

4、政府强制采购节能产品明细表及认证证书（如是）

5、节能（非强制类产品）产品明细表及认证证书（如有）

6、环境标志产品明细表及认证证书（如有）

7、关于符合本国产品标准的声明函
8、无不良信用记录承诺函

9、经营业绩一览表，须附相关合同扫描件及中标通知书（如有）

10、保证函（格式自制）。注：保证所提供的货物不涉及知识产权和侵权问题，如遇类似投诉，采购人有权立即停止使用，由此造成的损失和法律纠纷全部由供应商负责。

四、技术部分

（1）所报货物的彩页、产品使用说明书或检测报告或技术白皮书等详细资料（进口货物必须保证货物的来源合法，提供中文和英文的使用说明、海关进口证明、相应质检手续证明文件）
（2）技术指标

（3）技术偏离表

（4）产品性能
（5）供货实施方案

（6）售后服务方案

（7）应急方案

（8）优惠条件（供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括报价优惠及赠予。供应商在询标过程中增加的优惠条件将不作为评标考虑因素）。
第九章 附件

附件一

投标函

山东百舸争流招标有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为BGZL2026-021的采购项目并投标。我方经考察和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、技术规范等其他有关文件后，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，执行采购文件规定。

2、我方对采购文件完全认同。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量实施本项目。

4、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

6、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

7、我方同意按采购文件规定交纳中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方的投标文件自开标之日起有效期为90日。

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

电话：

地址：

2026年   月   日

附件二

开标一览表

项目名称：

项目编号：

	供应商名称
	（加盖公章）

	包号
	

	报价（元）
	大写：

小写：

	要货后，供货时限承诺（天）
	

	是否属于小微企业
	

	是否属于监狱企业
	

	是否属于残疾人福利性单位
	

	对采购文件的认同程度
	

	法定代表人或授权代理人签字
	

	备注
	


注：1、本表可按相同格式扩展。
2、本项目不接受低于成本报价。
3、本项目不接受不平衡报价。
2026年   月   日

附件三

分项报价明细表（包号）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：                                 单位：元

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	生产厂家
	医疗器械注册证号
	医保编码（27位）
	单价
	预估采购数量
	单项合价
	最新省标价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：1.本表中合计金额须与报价一览表中总报价一致，此价格含税。

2.分项报价时应全面报价，不得漏报；如漏项报价，作废标处理，此价格含税。
3.单项合价为该单项产品所报单价与预估采购数量乘积，合计金额为该包组所有单项产品合价的总和，合计金额报价不得超过该包组控制价，产品单价报价也不得超过其控制单价。所填报的“预估采购数量”必须与“第五章 采购内容与技术要求”一致，否则作废标处理。

4.各投标供应商自行选择包组遵照分项报价明细表进行报价。
2026年   月   日

附件四

所报产品在山东省药品和医用耗材招采管理平台挂网目录内或属于带量采购产品的，必须填报最新平台挂网价格（省标价）或带量采购价，并提供山东省药品和医用耗材招采管理平台上的查询截图
附件五
履行合同的能力证明表

	单位名称
	（加盖公章）

	人员数量
	
	管理人员数量
	
	技术人员数量
	

	储存仓库情况

	序号
	名称
	规格
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	运输车辆情况

	序号
	名称
	规格
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	其他情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


1、本表由供应商填写，不填写本表报价无效。

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况，并在备注中说明。

附件六
供应商依法缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司郑重承诺：

（1）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

我公司对上述承诺的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

2026年   月   日

附件七

营业执照
附件八

法定代表人资格证明书

单位名称：            
单位地址：                      
姓名：       性别：       年龄：       岁    职务      
为       （单位名称）的法定代表人，有权代表单位签署投标文件、进行合同招标、签署合同和处理与之有关的一切事务，有权授权委托投标代理人。

特此证明。

供应商（盖章）：

2026年   月   日

	附法定代表人身份证

	法定代表人身份证人像面


	法定代表人身份证国徽面


附件九

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的金乡县人民医院医用耗材采购项目（第二批）（项目编号：BGZL-2026-022），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2026年   月   日签字生效，特此声明。

	附法定代表人身份证
	附授权代表身份证

	法定代表人身份证人像面


	授权代表身份证人像面

	法定代表人身份证国徽面


	授权代表身份证国徽面


授权代表姓名、性别、年龄：

单位、部门、职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

授权代表签字：

附件十
医疗器械经营许可证或备案凭证或医疗器械生产许可证

所投产品属医疗器械的，供应商必须具有医疗器械经营许可证或备案凭证（生产企业报价提供医疗器械生产许可证）。
附件十一

医疗器械注册证或医疗器械备案凭证

所投产品属医疗器械的，必须具有产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。
附件十二

特许经营许可证

如有涉及国家规定的特殊行业的特许经营许可的，须提供相关证明或证书，如：消毒产品安全评价报告、卫生许可证等。

备注：如报价供应商不涉及国家规定的特殊行业，则不需要提供特许经营许可证。

附件十三
信用记录网站查询结果

供应商没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。供应商主体在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录中，未被列入严重失信主体名单和经营异常。供应商主体在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

后附“信用中国”、“中国政府采购网”查询结果网页打印页。
附件十四
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加             （单位名称）的            （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策从要求的中小企业制造，相关企业的具体情况如下：

1.                （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

2.                （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件十五
监狱企业声明函

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。

注：如供应商不是监狱企业，则不需填写本声明函。

附件十六
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：如供应商不是残疾人福利性单位，则不需填写本声明函。

附件十七
政府强制采购节能产品明细表及认证证书
供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人代表签字：

	序号
	产品名称
	制造商
	品牌
	产品型号
	节能标志认证书号
	节能产品认证证

书有效截止日期

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所报产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效报价处理。

3、如所报产品为政府强制采购节能产品，必须提供产品的认证证书。
2026年   月   日

附件十八
节能（非强制类）产品明细表及认证证书
供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人代表签字：

	序号
	产品名称
	制造商
	品牌
	产品型号
	节能标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	数量
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所报产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

3、如所报产品为节能产品（强制采购产品除外），必须提供产品的认证证书。
2026年   月   日

附件十九

环境标志产品明细表及认证证书
供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人代表签字：

	序号
	产品名称
	企业名称
	品牌
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	数量
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府购清单确定。

2、如所报产品为环保产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

3、如所报产品为环保能产品（强制采购产品除外），必须提供产品的认证证书。

2026年   月   日

附件二十
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1、（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2、（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：2026年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件二十一

无不良信用记录承诺函

致山东百舸争流招标有限公司：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1、被人民法院列入失信被执行人。

2、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

3、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、不符合政府采购法第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照采购文件规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商全称（盖单位公章）：

法人或授权代表签字：

2026年   月   日

附件二十二
业绩一览表

项目编号：

供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代理人签字：
	序号
	项目名称
	采购内容
	合同签订时间
	采购单位
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：本表后须附相关合同及中标通知书扫描件。

2026年   月   日

附件二十三
保证函（格式自制）

注：保证所提供货物不涉及知识产权和侵权问题，如遇类似投诉，采购人有权立即停止使用，由此造成的损失和法律纠纷全部由供应商负责。

附件二十四

所报货物的彩页、产品使用说明书或检测报告或技术白皮书等详细资料（进口货物必须保证货物的来源合法，提供中文和英文的使用说明、海关进口证明、相应质检手续证明文件）

附件二十五
技术指标

附件二十六

技术偏离表

项目编号：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：
	序号
	技术参数要求
	投标文件实际情况
	偏离内容
	证明材料的名称及索引页码
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.如所报产品性能参数与招标文件的要求不存在技术偏离，请在“备注”填写“无偏离”。

2.如所报产品性能参数与招标文件的要求存在技术负偏离，请在“备注”填写“负偏离”。

3.供应商所报产品性能参数，投标文件实际情况须提供生产厂家相关证明资料（注册证或检测报告或产品说明书或技术白皮书等材料），以证明其真实性，并在技术偏离表中填写相应证明材料的名称及查找索引页码。

2026年   月   日

附件二十七

产品性能

附件二十八
供货实施方案

附件二十九

售后服务方案

附件三十
应急方案

附件三十一
优惠条件

供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括报价优惠及赠予。供应商在询标过程中增加的优惠条件将不作为评标考虑因素。

附件三十二

投标文件封面、封皮格式

	投标文件

（正本）
项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：
	投标文件

（副本）
项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：


	开标一览表
项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：
	电子文件
项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：


封口格式

	………………………于2026年   月   日  ：  之前不准启封（公章）…………………


第十章 合同格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标供应商签定的合同条款为准，最终签定合同的主要条款不能与采购文件冲突）

金乡县人民医院医用耗材购销合同
合同编号：XXXX-2026-XXXX

甲方：金乡县人民医院

乙方：XXXXXXXXXXXX

通过招标采购，经评标小组评定和甲方最终审查，甲乙双方同意根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，按照以下条款和条件，签署本合同。

一、乙方承诺提供给甲方的是合法的，符合国家（国际）质量标准的，与报给甲方的品牌.规格型号、产地、价格一致的产品并能满足甲方临床使用要求。

二、乙方向甲方提供相应的技术培训和技术支持，保证医疗安全，对有问题的产品及时退换并承担由此造成的一切损失。

三、如因产品质量等问题对患者造成危害，产生不良后果，由乙方承担全部法律责任，并负责赔偿。

四、乙方所供耗材需执行甲方医用耗材SPD系统。

五、甲方根据耗材临床实际需求量向乙方采购订货，乙方应按照甲方的订货数量按时供货，并负责送到指定地点；乙方做到接到订货通知3日内到货，紧急情况下（临床急需），4小时内到货，无正当理由因供应不及时造成甲方临床断货的，乙方按每个品种3000元/次向甲方支付违约金。

六、乙方交付产品的品牌规格应与甲方要求的品牌规格一致，交付的产品应为新生产批次，有效期最低不得少于6个月（部分特殊产品除外），不可提供过期或即将过期的产品。甲方有权就库存中临近有效期的产品与乙方进行换货。

七、乙方提供的产品应保证在使用中不侵犯任何第三方的专利权、商标权等合法权益。

八、乙方提供的产品应按照国家标准保护措施进行包装，按照产品所需保存、运输的条件以适当的方式送达甲方指定的地点，以防止运送中损坏或变质，如出现上述问题由乙方无条件退（换）货，造成的损失由乙方承担。产品与随货同行对应，产品检验报告、质量合格证等材料齐全，进口产品应提供产品进口报关单等相应证明文件。

九、乙方提供本单位资质证明文件、经营产品厂家授权书和产品的相应资质证明文件一套备查；乙方需及时对相关资质文件进行更新，因资质更新不及时产生不良后果的，由乙方承担责任。

十、甲方与乙方约定同意以先交货后付款的方式进行结算，付款期限为入库消耗6个月后，按实际消耗量和乙方发票支付货款。

十一、乙方在合同规定的时限内出现2次未及时供货，提供的产品非新生产批次（部分特殊产品除外），产品的品牌.规格型号、产地、价格与供应中标医用耗材明细表中产品不一致，以及未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同。

十二、乙方所供耗材在购销合同期限内：①如果国家（省、市）落地执行集中带量采购的，执行集中带量采购政策；②如果后期山东省或其他地区有挂网价格且挂网价格低于我院供货价格的，需执行价格联动；③如果周围其他医院价格低于我院供货价格的，需降低到其他医院价格。

十三、本合同有效期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。因国家（山东省、济宁市）政策调整、甲方耗材采购供应模式改变及临床工作方式方法改变不再适用的，则合同自动终止。

十四、争议的解决：甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商不能解决，双方均可向合同签订地法院提起诉讼。

十五、法律适用：本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和中国有关法律法规执行。

十六、本合同一式五份，甲方三份，乙方一份，招标代理机构一份，自双方签字盖章后生效。

	甲方（公章）：金乡县人民医院
	乙方（公章）：

	法定代表人或授权代表（签字）：


	法定代表人或授权代表（签字）:



	地址：金乡县城金司路43号
	地址：

	电话：0537-8721752
	电话：

	签订地点：金乡县人民医院
	签订时间：      年    月    日


附：

供应中标医用耗材明细表

	序号
	耗材名称
	规格型号
	单位
	生产厂家
	注册证号
	医保编码（27位）
	单价（元）
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